Наименования квалификаций и требования к квалификациям, на соответствие которым проводится независимая оценка квалификации, представленные Советом по профессиональным квалификациям в сфере атомной энергии

| 1. Наименование квалификации | Специалист по противоаварийным тенировкам при подготовке к выводу и выводу из эксплуатации энергоблока атомной электростанции (6 уровень квалфикации) |
| --- | --- |
| 2. Номер квалификации |  |
| 3. Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| 4. Область профессиональной деятельности | Атомная энергетика |
| 5. Вид профессиональной деятельности | Организация эксплуатации и руководство эксплуатацией энергоблоков атомной электростанции на стадиях подготовки к выводу и вывода из эксплуатации |
| 6. Реквизиты протокола Совета об одобрении квалификации |  |
| 7. Реквизиты приказа Национального агентства об утверждении квалификации |  |

8. Основание разработки квалификации:

| Вид документа | Полное наименование и реквизиты документа |
| --- | --- |
| Профессиональный стандарт (при наличии) | Приказ Минтруда России от 14.04.2025 № 222н "Специалист (инженер) по подготовке и выводу из эксплуатации энергоблока (энергоблоков) атомной электростанции" |
| Квалификационное требование, установленное федеральным законом и иным нормативным правовым актом Российской Федерации (при наличии) | - |
| Квалификационная характеристика, связанная с видом профессиональной деятельности | - |

9. Трудовые функции (профессиональные задачи, обязанности) и их характеристики:

| Код (при наличии профессионального стандарта) | Наименование трудовой функции (профессиональной задачи, обязанности) | Трудовые действия | Необходимые умения | Необходимые знания | Дополнительные сведения (при необходимости) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A/01.6 | Осуществление инженерной поддержки деятельности подразделений организации по подготовке к выводу и выводу из эксплуатации энергоблока атомной электростанции | Разработка обоснования для мероприятий по организации работ по подготовке к выводу из эксплуатации и по выводу из эксплуатации энергоблока атомной электростанции | Анализировать технические данные оборудования, систем и других важных для вывода из эксплуатации компонентов энергоблока атомной электростанции и стоимостные показатели работ по подготовке к выводу и выводу из эксплуатации энергоблока атомной электростанции | Положения, инструкции и другие руководящие материалы по разработке и оформлению технической документации; Требования федеральных норм и правил, ГОСТ, проектных решений для оборудования атомной электростанции и надзорных органов к деятельности по подготовке к выводу и выводу из эксплуатации энергоблока атомной электростанции; Производственные мощности, технические характеристики, конструктивные особенности и режимы работы оборудования и систем атомной электростанции, правила эксплуатации оборудования, трубопроводов, систем, зданий и сооружений, строительных конструкций, металлоконструкций; Основные показатели оценки обязательств по выводу из эксплуатации энергоблока атомной электростанции |  |
|  |  | Подготовка документации, подтверждающей стоимость выполнения мероприятий по организации работ по подготовке к выводу из эксплуатации и по выводу из эксплуатации энергоблока атомной электростанции | Оформлять техническую документацию в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по подготовке к выводу и выводу из эксплуатации энергоблока атомной электростанции; Анализировать технические данные оборудования, систем и других важных для вывода из эксплуатации компонентов энергоблока атомной электростанции и стоимостные показатели работ по подготовке к выводу и выводу из эксплуатации энергоблока атомной электростанции | Положения, инструкции и другие руководящие материалы по разработке и оформлению технической документации; Основные показатели оценки обязательств по выводу из эксплуатации энергоблока атомной электростанции |  |
|  |  | Выполнение расчетов оценки обязательств по выводу из эксплуатации энергоблока атомной электростанции | Анализировать технические данные оборудования, систем и других важных для вывода из эксплуатации компонентов энергоблока атомной электростанции и стоимостные показатели работ по подготовке к выводу и выводу из эксплуатации энергоблока атомной электростанции | Основные показатели оценки обязательств по выводу из эксплуатации энергоблока атомной электростанции; Производственные мощности, технические характеристики, конструктивные особенности и режимы работы оборудования и систем атомной электростанции |  |
|  |  | Внедрение организационно-технических документов по подготовке к выводу из эксплуатации и выводу из эксплуатации энергоблока атомной электростанции | Оформлять техническую документацию в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по подготовке к выводу и выводу из эксплуатации энергоблока атомной электростанции; Осуществлять взаимодействие с подразделениями организации по вопросам работ по подготовке к выводу и выводу из эксплуатации энергоблока атомной электростанции | Требования федеральных норм и правил, ГОСТ, проектных решений для оборудования атомной электростанции и надзорных органов к деятельности по подготовке к выводу и выводу из эксплуатации энергоблока атомной электростанции |  |
|  |  | Выполнение комплексного обследования объекта использования атомной энергии для подготовки к выводу из эксплуатации с последующим представлением результатов на рассмотрение и согласование | Анализировать технические данные оборудования, систем и других важных для вывода из эксплуатации компонентов энергоблока атомной электростанции и стоимостные показатели работ по подготовке к выводу и выводу из эксплуатации энергоблока атомной электростанции Оформлять техническую документацию в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по подготовке к выводу и выводу из эксплуатации энергоблока атомной электростанции | Порядок комплексного обследования объекта использования атомной энергии для подготовки к выводу из эксплуатации; Производственные мощности, технические характеристики, конструктивные особенности и режимы работы оборудования и систем атомной электростанции, правила эксплуатации оборудования, трубопроводов, систем, зданий и сооружений, строительных конструкций, металлоконструкций |  |
|  |  | Осуществление сбора, систематизации и ввода в информационные системы документации с данными об оборудовании, системах и других важных для вывода из эксплуатации компонентах энергоблока атомной электростанции на каждом этапе вывода из эксплуатации | Работать с информационными системами и базами данных об оборудовании, о системах и других важных для вывода из эксплуатации компонентах энергоблока атомной электростанции на каждом этапе вывода из эксплуатации; Анализировать технические данные оборудования, систем и других важных для вывода из эксплуатации компонентов энергоблока атомной электростанции и стоимостные показатели работ по подготовке к выводу и выводу из эксплуатации энергоблока атомной электростанции | Производственные мощности, технические характеристики, конструктивные особенности и режимы работы оборудования и систем атомной электростанции; Требования федеральных норм и правил, ГОСТ, проектных решений для оборудования атомной электростанции и надзорных органов к деятельности по подготовке к выводу и выводу из эксплуатации энергоблока атомной электростанции |  |
|  |  | Предоставление технической и методической помощи подразделениям организации по направлению вывода из эксплуатации | Осуществлять взаимодействие с подразделениями организации по вопросам работ по подготовке к выводу и выводу из эксплуатации энергоблока атомной электростанции; Оформлять техническую документацию в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по подготовке к выводу и выводу из эксплуатации энергоблока атомной электростанции | Требования охраны труда при осуществлении инженерной поддержки деятельности подразделений организации по подготовке к выводу и выводу из эксплуатации энергоблока атомной электростанции; Производственные мощности, технические характеристики, конструктивные особенности и режимы работы оборудования и систем атомной электростанции, правила эксплуатации оборудования, трубопроводов, систем, зданий и сооружений, строительных конструкций, металлоконструкций |  |
| A/02.6 | Выполнение работ по демонтажу и дезактивации оборудования, трубопроводов, технологических систем энергоблоков атомных электростанций, зданий и сооружений, металлоконструкций и строительных конструкций | Подготовка исходных данных для определения мероприятий и средств, необходимых для проведения безопасного демонтажа и дезактивации оборудования, трубопроводов, технологических систем энергоблоков атомных электростанций, зданий и сооружений, металлоконструкций и строительных конструкций | Анализировать массивы данных, необходимых для определения мероприятий и средств, применяемых для проведения безопасных демонтажа и дезактивации; Оформлять техническую документацию в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по подготовке к выводу и выводу из эксплуатации энергоблока атомной электростанции | Типовые проектно-конструкторские, технологические и технические решения, унифицированные установки и оборудование, применяемые при выводе из эксплуатации энергоблоков атомной электростанции; Положения, инструкции и другие руководящие материалы по разработке и оформлению технической документации; Требования охраны труда, промышленной безопасности, ядерной и радиационной безопасности, пожарной безопасности, основы экологического законодательства Российской Федерации |  |
|  |  | Разработка технологических карт и схем для внедрения технологических процессов демонтажа и дезактивации | Оформлять техническую документацию в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по подготовке к выводу и выводу из эксплуатации энергоблока атомной электростанции; Применять системный подход при использовании типовых проектно-конструкторских, технологических и технических решений, унифицированных установок и оборудования при выполнении работ по демонтажу и дезактивации | Технологические процессы и операции, приводящие к сокращению образующихся радиоактивных отходов при дезактивации; Типовые проектно-конструкторские, технологические и технические решения, унифицированные установки и оборудование, применяемые при выводе из эксплуатации энергоблоков атомной электростанции; Положения, инструкции и другие руководящие материалы по разработке и оформлению технической документации |  |
|  |  | Внедрение технологических процессов, в том числе инновационных, демонтажа оборудования, трубопроводов, технологических систем энергоблоков атомных электростанций, зданий и сооружений, металлоконструкций и строительных конструкций | Применять системный подход при использовании типовых проектно-конструкторских, технологических и технических решений, унифицированных установок и оборудования при выполнении работ по демонтажу и дезактивации; Производить анализ соответствия выполняемых работ по демонтажу и дезактивации плану мероприятий по организации работ по подготовке к выводу из эксплуатации и по выводу из эксплуатации энергоблока атомной электростанции и контроль их выполнения | Типовые проектно-конструкторские, технологические и технические решения, унифицированные установки и оборудование, применяемые при выводе из эксплуатации энергоблоков атомной электростанции; Технологические процессы и операции, приводящие к сокращению образующихся радиоактивных отходов при дезактивации; Требования охраны труда, промышленной безопасности, ядерной и радиационной безопасности, пожарной безопасности, основы экологического законодательства Российской Федерации |  |
|  |  | Осуществление работ по демонтажу и дезактивации оборудования, трубопроводов, технологических систем энергоблоков атомных электростанций, зданий и сооружений, металлоконструкций и строительных конструкций с приоритетом применения типовых проектно-конструкторских, технологических и технических решений, унифицированных установок и оборудования, приводящих к сокращению объема образующихся радиоактивных веществ | Применять системный подход при использовании типовых проектно-конструкторских, технологических и технических решений, унифицированных установок и оборудования при выполнении работ по демонтажу и дезактивации; Производить анализ соответствия выполняемых работ по демонтажу и дезактивации плану мероприятий по организации работ по подготовке к выводу из эксплуатации и по выводу из эксплуатации энергоблока атомной электростанции и контроль их выполнения | Типовые проектно-конструкторские, технологические и технические решения, унифицированные установки и оборудование, применяемые при выводе из эксплуатации энергоблоков атомной электростанции; Технологические процессы и операции, приводять к сокращению образующихся радиоактивных отходов при дезактивации; Требования охраны труда, промышленной безопасности, ядерной и радиационной безопасности, пожарной безопасности, основы экологического законодательства Российской Федерации |  |
|  |  | Осуществление работ по обращению с радиоактивными отходами, включая их подготовку к отправке и отправку в специализированные организации | Осуществлять учет и контроль радиоактивных веществ и радиоактивных материалов; Применять системный подход при использовании типовых проектно-конструкторских, технологических и технических решений, унифицированных установок и оборудования при выполнении работ по демонтажу и дезактивации | Федеральные нормы и правила, регламентирующие учет и контроль радиоактивных веществ и радиоактивных материалов; Технологические процессы и операции, приводящие к сокращению образующихся радиоактивных отходов при дезактивации; Требования охраны труда, промышленной безопасности, ядерной и радиационной безопасности, пожарной безопасности, основы экологического законодательства Российской Федерации |  |
|  |  | Организация учета показателей работы оборудования и средств, применяемых при демонтаже и дезактивации | Вести оперативную документацию по учету показателей работы оборудования и средств, применяемых при демонтаже и дезактивации; Осуществлять учет и контроль радиоактивных веществ и радиоактивных материалов | Федеральные нормы и правила, регламентирующие учет и контроль радиоактивных веществ и радиоактивных материалов; Положения, инструкции и другие руководящие материалы по разработке и оформлению технической документации |  |
|  |  | Подготовка документов для получения лицензий на эксплуатацию энергоблоков атомной электростанции, остановленных для вывода из эксплуатации, и на вывод из эксплуатации | Проверять комплектность и правильность оформления документов для направления в надзорный орган с целью получения лицензий на эксплуатацию энергоблоков атомной электростанции, остановленных для вывода из эксплуатации, на вывод из эксплуатации; Оформлять техническую документацию в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по подготовке к выводу и выводу из эксплуатации энергоблока атомной электростанции | Требования административного регламента надзорного органа к оформлению документов для получения лицензий на эксплуатацию энергоблоков атомной электростанции, остановленных для вывода из эксплуатации, и на вывод из эксплуатации; Положения, инструкции и другие руководящие материалы по разработке и оформлению технической документации |  |

10. Возможные наименования должностей, профессий и иные дополнительные характеристики:

| Связанные с квалификацией наименования должностей, профессий, специальностей, групп, видов деятельности, компетенций и прочее | Документ, цифровой ресурс | Код по документу (ресурса) | Полное наименование и реквизиты документа (адрес ресурса) |
| --- | --- | --- | --- |
| Специалист Специалист III категории Специалист II категории Специалист I категории Ведущий специалист Инженер Инженер III категории Инженер II категории Инженер I категории Ведущий инженер | ОКЗ | 2149 | Специалисты в области техники, не входящие в другие группы |
|  | ОКВЭД | 52.10.4 | Хранение ядерных материалов и радиоактивных веществ |
|  |  | 71.12.14 | Разработка инженерно-технических проектов и контроль при строительстве и модернизации объектов использования атомной энергии |
|  |  | 84.25.3 | Деятельность по обеспечению безопасности в области использования атомной энергии |
|  | ОКПДТР | 22446 | Инженер |
|  |  | 22544 | Инженер по внедрению новой техники и технологии |
|  |  | 22721 | Инженер по ремонту и наладке электроэнергетического оборудования атомной станции |
|  |  | 22854 | Инженер-технолог |
|  | ЕТКС, ЕКС |  | Инженер-технолог (технолог) |
|  |  |  | Ведущий инженер |
|  |  |  | Инженер-металлофизик |
|  |  |  | Инженер-механик |
|  |  |  | Инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами |
|  |  |  | Инженер по внедрению новой техники и технологии |
|  |  |  | Инженер по работе с источниками ионизирующих излучений |
|  | ОКСО, ОКСВНК | 04.03.02 | Химия, физика и механика материалов |
|  |  | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника |
|  |  | 13.03.03 | Энергетическое машиностроение |
|  |  | 14.03.01 | Ядерная энергетика и теплофизика |
|  |  | 14.03.02 | Ядерные физика и технологии |
|  |  | 15.03.01 | Машиностроение |
|  |  | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование |
|  |  | 16.03.01 | Техническая физика |
|  |  | 16.03.02 | Высокотехнологические плазменные и энергетические установки |
|  |  | 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов |

11. Основные пути получения квалификации:

Формальное образование и обучение (тип образовательной программы, при необходимости - направление подготовки/специальность/профессия, срок обучения и особые требования, возможные варианты):

Высшее - бакалавриат

или

Высшее образование (техническое непрофильное) - бакалавриат и дополнительное профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки или повышения квалификации по профилю деятельности

Опыт практической работы (стаж работы и особые требования (при необходимости), возможные варианты)

Для должностей с категорией - не менее двух лет в должности с более низкой (предшествующей) категорией

Для должности ведущего инженера опыт практической работы в должности инженера (при отсутствии в организации должностей с категорией) или инженера I категории не менее двух лет

Для должности ведущего специалиста опыт практической работы в должности специалиста (при отсутствии в организации должностей с категорией) или специалиста I категории не менее двух лет

12. Особые условия допуска к работе:

-

13.Наличие специального права в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, необходимого для выполнения работы (при наличии):

14. Перечень документов, необходимых для прохождения профессионального экзамена по соответствующей квалификации:

1. Документ, подтверждающий наличие высшего образваония по виду деятельности;

2. Документ, подтверждающий опыт работы не менее двух лет по виду деятельности.

ИЛИ

- Документ, подтверждающий наличие высшего образования (техническое непрофильное).

- Документ, подтверждающий дополнительное профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки по профилю деятельности.

- Документ, подтверждающий опыт работы не менее двух лет по виду деятельности.

15. Срок действия свидетельства: 5 года

| 1. Наименование квалификации | Специалист по подготовке к выводу и выводу из эксплуатации энергоблоков атомной электростанции (6 уровень квалфикации) |
| --- | --- |
| 2. Номер квалификации |  |
| 3. Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| 4. Область профессиональной деятельности | Атомная энергетика |
| 5. Вид профессиональной деятельности | Организация эксплуатации и руководство эксплуатацией энергоблоков атомной электростанции на стадиях подготовки к выводу и вывода из эксплуатации |
| 6. Реквизиты протокола Совета об одобрении квалификации |  |
| 7. Реквизиты приказа Национального агентства об утверждении квалификации |  |

8. Основание разработки квалификации:

| Вид документа | Полное наименование и реквизиты документа |
| --- | --- |
| Профессиональный стандарт (при наличии) | Приказ Минтруда России от 14.04.2025 № 222н "Специалист (инженер) по подготовке и выводу из эксплуатации энергоблока (энергоблоков) атомной электростанции" |
| Квалификационное требование, установленное федеральным законом и иным нормативным правовым актом Российской Федерации (при наличии) | - |
| Квалификационная характеристика, связанная с видом профессиональной деятельности | - |

9. Трудовые функции (профессиональные задачи, обязанности) и их характеристики:

| Код (при наличии профессионального стандарта) | Наименование трудовой функции (профессиональной задачи, обязанности) | Трудовые действия | Необходимые умения | Необходимые знания | Дополнительные сведения (при необходимости) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B/01.6 | Организация инженерной поддержки и координации деятельности по подготовке к выводу и выводу из эксплуатации энергоблоков атомной электростанции | Организация экспертизы обосновывающих документов по подготовке к выводу и выводу из эксплуатации энергоблоков атомной электростанции | Оформлять техническую документацию в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по подготовке к выводу и выводу из эксплуатации энергоблока атомной электростанции; Анализировать технические данные оборудования, систем и других важных для вывода из эксплуатации компонентов энергоблока атомной электростанции и стоимостные показатели работ по подготовке к выводу и выводу из эксплуатации энергоблока атомной электростанции | Положения, инструкции и другие руководящие материалы по разработке и оформлению технической документации, включая экспертные заключения; Требования федеральных норм и правил, ГОСТ, проектных решений для оборудования атомной электростанции и надзорных органов к деятельности по подготовке к выводу и выводу из эксплуатации энергоблока атомной электростанции |  |
|  |  | Анализ проектов организационно-технической, проектной и рабочей документации, поступающей от подразделений организации, эксплуатирующей организации и внешних организаций | Анализировать технические данные оборудования, систем и других важных для вывода из эксплуатации компонентов энергоблока атомной электростанции и стоимостные показатели работ по подготовке к выводу и выводу из эксплуатации энергоблока атомной электростанции; Анализировать массивы данных, необходимых для определения мероприятий и средств, применяемых для проведения безопасного демонтажа и дезактивации; Осуществлять взаимодействие с подразделениями и внешними организациями по вопросам работ по подготовке к выводу и выводу из эксплуатации энергоблока атомной электростанции | Положения, инструкции и другие руководящие материалы по разработке и оформлению технической документации, включая экспертные заключения; Требования федеральных норм и правил, ГОСТ, проектных решений для оборудования атомной электростанции и надзорных органов к деятельности по подготовке к выводу и выводу из эксплуатации энергоблока атомной электростанции; Порядок взаимодействия с подразделениями и внешними организациями по направлению деятельности |  |
|  |  | Согласование результатов комплексного обследования объекта использования атомной энергии для подготовки к выводу из эксплуатации | Обобщать результаты комплексного обследования объекта использования атомной энергии для подготовки плана мероприятий по организации работ по подготовке к выводу из эксплуатации и по выводу из эксплуатации энергоблока атомной электростанции; Осуществлять взаимодействие с подразделениями и внешними организациями по вопросам работ по подготовке к выводу и выводу из эксплуатации энергоблока атомной электростанции | Порядок проведения и верификации результатов комплексного обследования объекта использования атомной энергии для подготовки к выводу из эксплуатации и вывода из эксплуатации энергоблока атомной электростанции; Порядок взаимодействия с подразделениями и внешними организациями по направлению деятельности |  |
|  |  | Контроль своевременности, качества и полноты выполнения плана мероприятий по организации работ по подготовке к выводу из эксплуатации и по выводу из эксплуатации энергоблока атомной электростанции | Обобщать результаты комплексного обследования объекта использования атомной энергии для подготовки плана мероприятий по организации работ по подготовке к выводу из эксплуатации и по выводу из эксплуатации энергоблока атомной электростанции; Осуществлять взаимодействие с подразделениями и внешними организациями по вопросам работ по подготовке к выводу и выводу из эксплуатации энергоблока атомной электростанции | Порядок проведения и верификации результатов комплексного обследования объекта использования атомной энергии для подготовки к выводу из эксплуатации и вывода из эксплуатации энергоблока атомной электростанции; Требования охраны труда при осуществлении инженерной поддержки деятельности подразделений организации по подготовке к выводу и выводу из эксплуатации энергоблока атомной электростанции |  |
|  |  | Координация деятельности подразделений организации при выполнении работ по подготовке к выводу из эксплуатации энергоблока атомной электростанции и по демонтажу и дезактивации | Осуществлять взаимодействие с подразделениями и внешними организациями по вопросам работ по подготовке к выводу и выводу из эксплуатации энергоблока атомной электростанции; Анализировать массивы данных, необходимых для определения мероприятий и средств, применяемых для проведения безопасного демонтажа и дезактивации | Порядок взаимодействия с подразделениями и внешними организациями по направлению деятельности; Требования охраны труда при осуществлении инженерной поддержки деятельности подразделений организации по подготовке к выводу и выводу из эксплуатации энергоблока атомной электростанции |  |
|  |  | Разработка аналитических и отчетных материалов в области применяемых технологий, внедрения инновационных технологий, возможностей инфраструктуры атомной электростанции для целей подготовки к выводу и вывода из эксплуатации | Оформлять техническую документацию в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по подготовке к выводу и выводу из эксплуатации энергоблока атомной электростанции; Анализировать технические данные оборудования, систем и других важных для вывода из эксплуатации компонентов энергоблока атомной электростанции и стоимостные показатели работ по подготовке к выводу и выводу из эксплуатации энергоблока атомной электростанции; Обобщать результаты комплексного обследования объекта использования атомной энергии для подготовки плана мероприятий по организации работ по подготовке к выводу из эксплуатации и по выводу из эксплуатации энергоблока атомной электростанции | Положения, инструкции и другие руководящие материалы по разработке и оформлению технической документации, включая экспертные заключения; Требования федеральных норм и правил, ГОСТ, проектных решений для оборудования атомной электростанции и надзорных органов к деятельности по подготовке к выводу и выводу из эксплуатации энергоблока атомной электростанции; Требования охраны труда при осуществлении инженерной поддержки деятельности подразделений организации по подготовке к выводу и выводу из эксплуатации энергоблока атомной электростанции |  |
|  |  | Обеспечение наполнения базы данных по выводу из эксплуатации на каждом этапе вывода из эксплуатации с предварительным контролем состава этих данных | Анализировать технические данные оборудования, систем и других важных для вывода из эксплуатации компонентов энергоблока атомной электростанции и стоимостные показатели работ по подготовке к выводу и выводу из эксплуатации энергоблока атомной электростанции; Анализировать массивы данных, необходимых для определения мероприятий и средств, применяемых для проведения безопасного демонтажа и дезактивации; Осуществлять взаимодействие с подразделениями и внешними организациями по вопросам работ по подготовке к выводу и выводу из эксплуатации энергоблока атомной электростанции | Требования федеральных норм и правил, ГОСТ, проектных решений для оборудования атомной электростанции и надзорных органов к деятельности по подготовке к выводу и выводу из эксплуатации энергоблока атомной электростанции; Порядок проведения и верификации результатов комплексного обследования объекта использования атомной энергии для подготовки к выводу из эксплуатации и вывода из эксплуатации энергоблока атомной электростанции; Порядок взаимодействия с подразделениями и внешними организациями по направлению деятельности |  |
| B/02.6 | Обеспечение выполнения плана мероприятий по организации работ по подготовке к выводу из эксплуатации и по выводу из эксплуатации энергоблока атомной электростанции | Разработка проектов организации работ, проектов производства работ в целях выполнения плана мероприятий по организации работ по подготовке к выводу из эксплуатации и по выводу из эксплуатации энергоблока атомной электростанции | Оформлять проекты производства работ в соответствии с требованиями к проектной документации при проведении работ по подготовке к выводу из эксплуатации и по выводу из эксплуатации энергоблока атомной электростанции; Оформлять техническую документацию в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по подготовке к выводу и выводу из эксплуатации энергоблока атомной электростанции | Требования к проектной документации при проведении работ по подготовке к выводу из эксплуатации и по выводу из эксплуатации энергоблока атомной электростанции; Требования охраны труда, промышленной безопасности, ядерной и радиационной безопасности, пожарной безопасности, основы экологического законодательства Российской Федерации |  |
|  |  | Проведение экспертизы по оценке технической части заявок участников закупочных процедур при проведении деятельности по подготовке к выводу из эксплуатации и по выводу из эксплуатации энергоблока атомной электростанции | Оформлять экспертное заключение по оценке технической части заявок участников закупочных процедур; Оформлять техническую документацию в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по подготовке к выводу и выводу из эксплуатации энергоблока атомной электростанции | Требования к проектной документации при проведении работ по подготовке к выводу из эксплуатации и по выводу из эксплуатации энергоблока атомной электростанции; Производственные мощности, технические характеристики, конструктивные особенности и режимы работы оборудования и систем атомной электростанции, правила эксплуатации оборудования, трубопроводов, систем, зданий и сооружений, строительных конструкций, металлоконструкций |  |
|  |  | Проведение плановых осмотров и испытаний оборудования для демонтажа и дезактивации | Составлять графики плановых осмотров и испытаний оборудования для демонтажа и дезактивации; Производить анализ соответствия выполняемых работ по демонтажу и дезактивации плану мероприятий по организации работ по подготовке к выводу из эксплуатации и по выводу из эксплуатации энергоблока атомной электростанции и контроль их выполнения | Порядок технического освидетельствования оборудования атомной электростанции, применяемого при проведении работ по подготовке к выводу из эксплуатации и по выводу из эксплуатации энергоблока атомной электростанции; Производственные мощности, технические характеристики, конструктивные особенности и режимы работы оборудования и систем атомной электростанции, правила эксплуатации оборудования, трубопроводов, систем, зданий и сооружений, строительных конструкций, металлоконструкций |  |
|  |  | Осуществление регулярного анализа показателей работы оборудования и систем при выполнении работ по демонтажу и дезактивации | Анализировать массивы данных, необходимых для ведения учета объектов демонтажа и дезактивации, и работ, проведенных на этих объектах; Производить анализ соответствия выполняемых работ по демонтажу и дезактивации плану мероприятий по организации работ по подготовке к выводу из эксплуатации и по выводу из эксплуатации энергоблока атомной электростанции и контроль их выполнения | Производственные мощности, технические характеристики, конструктивные особенности и режимы работы оборудования и систем атомной электростанции, правила эксплуатации оборудования, трубопроводов, систем, зданий и сооружений, строительных конструкций, металлоконструкций; Регламент работы с информационными системами |  |
|  |  | Обеспечение проведения работ по дефектоскопии металлов и техническому освидетельствованию оборудования | Взаимодействовать с подразделениями организации и надзорного органа по вопросам выполнения предписаний надзорных органов и мероприятий по устранению выявленных нарушений | Порядок технического освидетельствования оборудования атомной электростанции, применяемого при проведении работ по подготовке к выводу из эксплуатации и по выводу из эксплуатации энергоблока атомной электростанции; Требования охраны труда, промышленной безопасности, ядерной и радиационной безопасности, пожарной безопасности, основы экологического законодательства Российской Федерации |  |
|  |  | Осуществление экспериментальных работ по освоению новых технологических процессов и оборудования для демонтажа и дезактивации | Оформлять техническую документацию в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по подготовке к выводу и выводу из эксплуатации энергоблока атомной электростанции | Производственные мощности, технические характеристики, конструктивные особенности и режимы работы оборудования и систем атомной электростанции, правила эксплуатации оборудования, трубопроводов, систем, зданий и сооружений, строительных конструкций, металлоконструкций; Требования охраны труда, промышленной безопасности, ядерной и радиационной безопасности, пожарной безопасности, основы экологического законодательства Российской Федерации |  |
|  |  | Обеспечение безопасности при выполнении работ по демонтажу и дезактивации оборудования, трубопроводов, технологических систем энергоблоков атомных электростанций, зданий и сооружений, металлоконструкций и строительных конструкций путем контроля соблюдения требований охраны труда, промышленной безопасности, ядерной и радиационной безопасности, пожарной безопасности, экологического законодательства Российской Федерации | Производить анализ соответствия выполняемых работ по демонтажу и дезактивации плану мероприятий по организации работ по подготовке к выводу из эксплуатации и по выводу из эксплуатации энергоблока атомной электростанции и контроль их выполнения | Требования охраны труда, промышленной безопасности, ядерной и радиационной безопасности, пожарной безопасности, основы экологического законодательства Российской Федерации |  |
|  |  | Ведение учета объектов демонтажа и дезактивации и работ, проведенных на этих объектах | Анализировать массивы данных, необходимых для ведения учета объектов демонтажа и дезактивации, и работ, проведенных на этих объектах; Оформлять отчетность по выполнению плана мероприятий по организации работ по подготовке к выводу из эксплуатации и по выводу из эксплуатации энергоблока атомной электростанции | Регламент работы с информационными системами; Требования к проектной документации при проведении работ по подготовке к выводу из эксплуатации и по выводу из эксплуатации энергоблока атомной электростанции |  |
|  |  | Организация учета, контроля и выполнения предписаний надзорных органов и мероприятий по устранению выявленных нарушений | Взаимодействовать с подразделениями организации и надзорного органа по вопросам выполнения предписаний надзорных органов и мероприятий по устранению выявленных нарушений; Оформлять отчетность по выполнению плана мероприятий по организации работ по подготовке к выводу из эксплуатации и по выводу из эксплуатации энергоблока атомной электростанции | Требования административного регламента надзорного органа к оформлению документов для получения лицензий на эксплуатацию энергоблоков атомной электростанции, остановленных для вывода из эксплуатации, и на вывод из эксплуатации; Требования охраны труда, промышленной безопасности, ядерной и радиационной безопасности, пожарной безопасности, основы экологического законодательства Российской Федерации |  |
|  |  | Подготовка прогнозной и текущей информации о выполнении плана мероприятий по организации работ по подготовке к выводу из эксплуатации и по выводу из эксплуатации энергоблока атомной электростанции | Оформлять отчетность по выполнению плана мероприятий по организации работ по подготовке к выводу из эксплуатации и по выводу из эксплуатации энергоблока атомной электростанции; Производить анализ соответствия выполняемых работ по демонтажу и дезактивации плану мероприятий по организации работ по подготовке к выводу из эксплуатации и по выводу из эксплуатации энергоблока атомной электростанции и контроль их выполнения | Регламент работы с информационными системами; Требования к проектной документации при проведении работ по подготовке к выводу из эксплуатации и по выводу из эксплуатации энергоблока атомной электростанции |  |
|  |  | Осуществление эксплуатации базы данных по выводу из эксплуатации энергоблока атомной электростанции | Анализировать массивы данных, необходимых для ведения учета объектов демонтажа и дезактивации, и работ, проведенных на этих объектах | Регламент работы с информационными системы; Требования к проектной документации при проведении работ по подготовке к выводу из эксплуатации и по выводу из эксплуатации энергоблока атомной электростанции |  |
|  |  | Разработка перечней документации для получения лицензий на эксплуатацию энергоблоков атомной электростанции, остановленных для вывода из эксплуатации, и на вывод из эксплуатации | Оформлять техническую документацию в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по подготовке к выводу и выводу из эксплуатации энергоблока атомной электростанции | Требования административного регламента надзорного органа к оформлению документов для получения лицензий на эксплуатацию энергоблоков атомной электростанции, остановленных для вывода из эксплуатации, и на вывод из эксплуатации; Требования к проектной документации при проведении работ по подготовке к выводу из эксплуатации и по выводу из эксплуатации энергоблока атомной электростанции |  |

10. Возможные наименования должностей, профессий и иные дополнительные характеристики:

| Связанные с квалификацией наименования должностей, профессий, специальностей, групп, видов деятельности, компетенций и прочее | Документ, цифровой ресурс | Код по документу (ресурса) | Полное наименование и реквизиты документа (адрес ресурса) |
| --- | --- | --- | --- |
| Главный специалист Главный эксперт | ОКЗ | 2141 | Инженеры в промышленности и на производстве |
|  | ОКВЭД | 52.10.4 | Хранение ядерных материалов и радиоактивных веществ |
|  |  | 71.12.14 | Разработка инженерно-технических проектов и контроль при строительстве и модернизации объектов использования атомной энергии |
|  |  | 84.25.3 | Деятельность по обеспечению безопасности в области использования атомной энергии |
|  | ОКПДТР | 20889 | Главный специалист |
|  |  | 27779 | Эксперт |
|  |  | 40890 | Главный специалист атомной станции |
|  | ЕТКС, ЕКС |  | Главный специалист атомной станции |
|  |  |  | Эксперт |
|  | ОКСО, ОКСВНК | 04.03.02 | Химия, физика и механика материалов |
|  |  | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника |
|  |  | 13.03.03 | Энергетическое машиностроение |
|  |  | 14.03.01 | Ядерная энергетика и теплофизика |
|  |  | 14.03.02 | Ядерные физика и технологии |
|  |  | 15.03.01 | Машиностроение |
|  |  | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование |
|  |  | 16.03.01 | Техническая физика |
|  |  | 16.03.02 | Высокотехнологические плазменные и энергетические установки |
|  |  | 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов |

11. Основные пути получения квалификации:

Формальное образование и обучение (тип образовательной программы, при необходимости - направление подготовки/специальность/профессия, срок обучения и особые требования, возможные варианты):

Высшее - бакалавриат

или

Высшее образование (техническое непрофильное) - бакалавриат и дополнительное профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки по профилю деятельности

Опыт практической работы (стаж работы и особые требования (при необходимости), возможные варианты)

Не менее пяти лет по эксплуатации энергоблока атомной электростанции, или по выводу из эксплуатации объекта использования атомной энергии, или по обращению с радиоактивными отходами, или по учету и контролю ядерных материалов

12. Особые условия допуска к работе:

-

13.Наличие специального права в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, необходимого для выполнения работы (при наличии):

14. Перечень документов, необходимых для прохождения профессионального экзамена по соответствующей квалификации:

1. Документ, подтверждающий наличие высшего образваония по виду деятельности;

2. Документ, подтверждающий опыт работы не менее пяти лет по виду деятельности.

ИЛИ

- Документ, подтверждающий наличие высшего образования (техническое непрофильное).

- Документ, подтверждающий дополнительное профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки по профилю деятельности.

- Документ, подтверждающий опыт работы не менее пяти лет по виду деятельности.

15. Срок действия свидетельства: 5 года

| 1. Наименование квалификации | Специалист по реализации мероприятий по подготовке к выводу и выводу из эксплуатации энергоблоков атомной электростанции (6 уровень квалифкации) |
| --- | --- |
| 2. Номер квалификации |  |
| 3. Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| 4. Область профессиональной деятельности | Атомная энергетика |
| 5. Вид профессиональной деятельности | Организация эксплуатации и руководство эксплуатацией энергоблоков атомной электростанции на стадиях подготовки к выводу и вывода из эксплуатации |
| 6. Реквизиты протокола Совета об одобрении квалификации |  |
| 7. Реквизиты приказа Национального агентства об утверждении квалификации |  |

8. Основание разработки квалификации:

| Вид документа | Полное наименование и реквизиты документа |
| --- | --- |
| Профессиональный стандарт (при наличии) | Приказ Минтруда России от 14.04.2025 № 222н "Специалист (инженер) по подготовке и выводу из эксплуатации энергоблока (энергоблоков) атомной электростанции" |
| Квалификационное требование, установленное федеральным законом и иным нормативным правовым актом Российской Федерации (при наличии) | - |
| Квалификационная характеристика, связанная с видом профессиональной деятельности | - |

9. Трудовые функции (профессиональные задачи, обязанности) и их характеристики:

| Код (при наличии профессионального стандарта) | Наименование трудовой функции (профессиональной задачи, обязанности) | Трудовые действия | Необходимые умения | Необходимые знания | Дополнительные сведения (при необходимости) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C/01.6 | Планирование работ по подготовке к выводу и выводу из эксплуатации энергоблока атомной электростанции | Организация комплексного обследования энергоблока атомной электростанции для подготовки к выводу из эксплуатации и планирования работ по демонтажу и дезактивации | Производить анализ результатов комплексного обследования энергоблока атомной электростанции для планирования соответствующих этим результатам работ по подготовке к выводу из эксплуатации и по демонтажу и дезактивации; Применять средства вычислительной техники для проектирования технологических процессов и планирования работ по подготовке к выводу и выводу из эксплуатации | Порядок организации технологической подготовки производства в атомной отрасли; Производственные мощности, технические характеристики, конструктивные особенности и режимы работы оборудования и систем атомной электростанции, правила эксплуатации оборудования, трубопроводов, систем, зданий и сооружений, строительных конструкций, металлоконструкций; Положения, инструкции и другие руководящие материалы по разработке и оформлению технической документации; Передовой отечественный и зарубежный опыт в области подготовки к выводу и вывода из эксплуатации энергоблока атомной электростанции |  |
|  |  | Формирование пакета обосновывающих документов для планирования бюджета на выполнение работ по демонтажу и дезактивации | Рассчитывать стоимость работ по подготовке к выводу из эксплуатации и по демонтажу и дезактивации по результатам комплексного обследования энергоблока атомной электростанции; Оформлять техническую документацию в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по подготовке к выводу и выводу из эксплуатации энергоблока атомной электростанции | Основы экономики, организации производства, труда и управления; основы трудового законодательства Российской Федерации; Положения, инструкции и другие руководящие материалы по разработке и оформлению технической документации; Требования охраны труда, промышленной безопасности, ядерной и радиационной безопасности, пожарной безопасности, основы экологического законодательства Российской Федерации |  |
|  |  | Составление графиков работ по демонтажу и дезактивации на основе снижения затрат на проведение работ | Рассчитывать стоимость работ по подготовке к выводу из эксплуатации и по демонтажу и дезактивации по результатам комплексного обследования энергоблока атомной электростанции; Применять средства вычислительной техники для проектирования технологических процессов и планирования работ по подготовке к выводу и выводу из эксплуатации; Определять экономическую эффективность внедрения инновационных технологий демонтажа и дезактивации | Основы экономики, организации производства, труда и управления; основы трудового законодательства Российской Федерации; Методы определения экономической эффективности внедрения инновационных технологий и новой техники; Передовой отечественный и зарубежный опыт в области подготовки к выводу и вывода из эксплуатации энергоблока атомной электростанции |  |
|  |  | Формирование предложения по включению мероприятий по организации работ по подготовке к выводу из эксплуатации и по выводу из эксплуатации энергоблока атомной электростанции в программы капитальных вложений | Рассчитывать стоимость работ по подготовке к выводу из эксплуатации и по демонтажу и дезактивации по результатам комплексного обследования энергоблока атомной электростанции; Определять экономическую эффективность внедрения инновационных технологий демонтажа и дезактивации; Оформлять техническую документацию в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по подготовке к выводу и выводу из эксплуатации энергоблока атомной электростанции | Основы экономики, организации производства, труда и управления; основы трудового законодательства Российской Федерации; Методы определения экономической эффективности внедрения инновационных технологий и новой техники; Положения, инструкции и другие руководящие материалы по разработке и оформлению технической документации |  |
|  |  | Формирование технических заданий на работы по демонтажу и дезактивации | Применять средства вычислительной техники для проектирования технологических процессов и планирования работ по подготовке к выводу и выводу из эксплуатации; Оформлять техническую документацию в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по подготовке к выводу и выводу из эксплуатации энергоблока атомной электростанции | Положения, инструкции и другие руководящие материалы по разработке и оформлению технической документации; Производственные мощности, технические характеристики, конструктивные особенности и режимы работы оборудования и систем атомной электростанции, правила эксплуатации оборудования, трубопроводов, систем, зданий и сооружений, строительных конструкций, металлоконструкций; Требования охраны труда, промышленной безопасности, ядерной и радиационной безопасности, пожарной безопасности, основы экологического законодательства Российской Федерации |  |
|  |  | Разработка графиков работ по обращению с радиоактивными веществами и радиоактивными отходами на стадиях подготовки к выводу и вывода из эксплуатации энергоблока атомной электростанции | Производить анализ результатов комплексного обследования энергоблока атомной электростанции для планирования соответствующих этим результатам работ по подготовке к выводу из эксплуатации и по демонтажу и дезактивации; Применять средства вычислительной техники для проектирования технологических процессов и планирования работ по подготовке к выводу и выводу из эксплуатации | Порядок организации технологической подготовки производства в атомной отрасли; Производственные мощности, технические характеристики, конструктивные особенности и режимы работы оборудования и систем атомной электростанции, правила эксплуатации оборудования, трубопроводов, систем, зданий и сооружений, строительных конструкций, металлоконструкций; Требования охраны труда, промышленной безопасности, ядерной и радиационной безопасности, пожарной безопасности, основы экологического законодательства Российской Федерации |  |
|  |  | Планирование работ по разработке и внедрению инновационных технологий и оборудования для демонтажа и дезактивации | Определять экономическую эффективность внедрения инновационных технологий демонтажа и дезактивации; Применять средства вычислительной техники для проектирования технологических процессов и планирования работ по подготовке к выводу и выводу из эксплуатации | Методы определения экономической эффективности внедрения инновационных технологий и новой техники; Передовой отечественный и зарубежный опыт в области подготовки к выводу и вывода из эксплуатации энергоблока атомной электростанции; Требования охраны труда, промышленной безопасности, ядерной и радиационной безопасности, пожарной безопасности, основы экологического законодательства Российской Федерации |  |
|  |  | Разработка графиков технического обслуживания и ремонта систем, оборудования, средств технологического оснащения атомной электростанции | Применять средства вычислительной техники для проектирования технологических процессов и планирования работ по подготовке к выводу и выводу из эксплуатации; Оформлять техническую документацию в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по подготовке к выводу и выводу из эксплуатации энергоблока атомной электростанции | Производственные мощности, технические характеристики, конструктивные особенности и режимы работы оборудования и систем атомной электростанции, правила эксплуатации оборудования, трубопроводов, систем, зданий и сооружений, строительных конструкций, металлоконструкций; Порядок организации технологической подготовки производства в атомной отрасли; Требования охраны труда, промышленной безопасности, ядерной и радиационной безопасности, пожарной безопасности, основы экологического законодательства Российской Федерации |  |
| C/02.6 | Организация работ по подготовке к выводу из эксплуатации энергоблока атомной электростанции | Осуществление координации деятельности подразделения и привлекаемых организаций при выполнении работ по подготовке к выводу из эксплуатации энергоблока атомной электростанции и по демонтажу и дезактивации | Осуществлять эффективное использование ресурсов для выполнения работ по подготовке к выводу из эксплуатации энергоблока атомной электростанции и по демонтажу и дезактивации; Осуществлять оценку выполнения работ по подготовке к выводу из эксплуатации энергоблока атомной электростанции и по демонтажу и дезактивации по объемам и затратам ресурсов | Требования к организации работы с персоналом на атомных электростанциях; Требования охраны труда, промышленной безопасности, ядерной и радиационной безопасности, пожарной безопасности, основы экологического законодательства Российской Федерации |  |
|  |  | Разработка технической документации, необходимой для выполнения работ по подготовке к выводу и выводу из эксплуатации энергоблока атомной электростанции | Оформлять техническую документацию в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по подготовке к выводу и выводу из эксплуатации энергоблока атомной электростанции | Положения, инструкции и другие руководящие материалы по разработке и оформлению технической документации; Производственные мощности, технические характеристики, конструктивные особенности и режимы работы оборудования и систем атомной электростанции, правила эксплуатации оборудования, трубопроводов, систем, зданий и сооружений, строительных конструкций, металлоконструкций; Требования к оформлению паспортов, актов освидетельствования оборудования и трубопроводов атомной электростанции |  |
|  |  | Обеспечение поддержания и регулярного анализа работоспособности установок по дезактивации и фрагментации оборудования, трубопроводов, систем атомной электростанции, зданий и сооружений, строительных конструкций, металлоконструкций | Производить осмотры и испытания установок по дезактивации и фрагментации оборудования, трубопроводов, систем атомной электростанции, зданий и сооружений, строительных конструкций, металлоконструкций; Осуществлять оценку выполнения работ по подготовке к выводу из эксплуатации энергоблока атомной электростанции и по демонтажу и дезактивации по объемам и затратам ресурсов | Производственные мощности, технические характеристики, конструктивные особенности и режимы работы оборудования и систем атомной электростанции, правила эксплуатации оборудования, трубопроводов, систем, зданий и сооружений, строительных конструкций, металлоконструкций; Требования метрологического обеспечения организации атомной отрасли при подготовке к выводу из эксплуатации энергоблока атомной электростанции и к демонтажу и дезактивации |  |
|  |  | Обеспечение плановой и оперативной организации ремонтных работ при подготовке к выводу из эксплуатации энергоблока атомной электростанции и к демонтажу и дезактивации | Осуществлять эффективное использование ресурсов для выполнения работ по подготовке к выводу из эксплуатации энергоблока атомной электростанции и по демонтажу и дезактивации | Требования метрологического обеспечения организации атомной отрасли при подготовке к выводу из эксплуатации энергоблока атомной электростанции и к демонтажу и дезактивации; Требования охраны труда, промышленной безопасности, ядерной и радиационной безопасности, пожарной безопасности, основы экологического законодательства Российской Федерации |  |
|  |  | Проведение анализа использования ресурсов при проведении работ по подготовке к выводу и выводу из эксплуатации энергоблока атомной электростанции и по демонтажу и дезактивации | Осуществлять оценку выполнения работ по подготовке к выводу из эксплуатации энергоблока атомной электростанции и по демонтажу и дезактивации по объемам и затратам ресурсов | Методы определения экономической эффективности внедрения инновационных технологий и новой техники |  |
|  |  | Формирование комплекса референтных технологий и парка установок и оборудования для демонтажа и дезактивации, пригодных к тиражированию, в процессе выполнения работ по выводу из эксплуатации энергоблоков атомных электростанций | Определять экономическую эффективность внедрения инновационных технологий демонтажа и дезактивации | Методы определения экономической эффективности внедрения инновационных технологий и новой техники; Производственные мощности, технические характеристики, конструктивные особенности и режимы работы оборудования и систем атомной электростанции, правила эксплуатации оборудования, трубопроводов, систем, зданий и сооружений, строительных конструкций, металлоконструкций |  |
|  |  | Организация разработки и внедрения инновационных технологических процессов и оборудования для демонтажа и дезактивации, в том числе с помощью дистанционно управляемых механизмов | Определять экономическую эффективность внедрения инновационных технологий демонтажа и дезактивации | Методы определения экономической эффективности внедрения инновационных технологий и новой техники; Требования охраны труда, промышленной безопасности, ядерной и радиационной безопасности, пожарной безопасности, основы экологического законодательства Российской Федерации |  |
|  |  | Организация создания и наполнения базы данных по выводу из эксплуатации энергоблока атомной электростанции | Применять средства вычислительной техники для работы с базами данных (с большими объемами информации); Оформлять техническую документацию в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по подготовке к выводу и выводу из эксплуатации энергоблока атомной электростанции | Положения, инструкции и другие руководящие материалы по разработке и оформлению технической документации |  |
| C/03.6 | Организация работ по обращению с радиоактивными веществами и радиоактивными отходами при проведении работ по подготовке к выводу и выводу из эксплуатации энергоблока атомной электростанции | Организация сбора и первичной сортировки твердых радиоактивных отходов, образующихся в результате выполнения работ по демонтажу и дезактивации | Производить работы по сбору, приемке, переработке, кондиционированию, транспортировке и хранению радиоактивных веществ и радиоактивных отходов при безусловном обеспечении требований к обеспечению безопасных и здоровых условий труда; Применять специализированные системы и оборудование для выполнения работ по обращению с радиоактивными веществами и радиоактивными отходами при проведении работ по подготовке к выводу из эксплуатации и выводу из эксплуатации энергоблока атомной электростанции и по демонтажу и дезактивации | Федеральные нормы и правила обращения с радиоактивными веществами и радиоактивными отходами (с опасными промышленными отходами); Требования охраны труда, промышленной безопасности, ядерной и радиационной безопасности, пожарной безопасности, основы экологического законодательства Российской Федерации |  |
|  |  | Обеспечение контроля по критериям надежной и безопасной эксплуатации хранилищ твердых радиоактивных отходов | Производить опробования, профилактические осмотры и контроль исправности систем и оборудования, применяемых при работе по обращению с радиоактивными веществами и радиоактивными отходами; Производить анализ результатов плановых и внеочередных инвентаризаций радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в целях исключения нарушений в обращении с ними | Требования к хранилищам радиоактивных отходов; Требования к системам и оборудованию, применяемым при работе по обращению с радиоактивными веществами и радиоактивными отходами; Федеральные нормы и правила обращения с радиоактивными веществами и радиоактивными отходами (с опасными промышленными отходами) |  |
|  |  | Организация работ по подготовке к отправке и отправки твердых радиоактивных отходов в специализированные организации | Оформлять документы по сбору, приемке, переработке, кондиционированию, транспортировке и хранению радиоактивных веществ и радиоактивных отходов; Производить работы по сбору, приемке, переработке, кондиционированию, транспортировке и хранению радиоактивных веществ и радиоактивных отходов при безусловном обеспечении требований к обеспечению безопасных и здоровых условий труда | Правила учета и контроля ядерных материалов и радиоактивных отходов; Требования к оформлению документов по учету и контролю ядерных материалов, в том числе радиоактивных веществ и радиоактивных отходов; Федеральные нормы и правила обращения с радиоактивными веществами и радиоактивными отходами (с опасными промышленными отходами) |  |
|  |  | Обеспечение учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов | Производить анализ результатов плановых и внеочередных инвентаризаций радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в целях исключения нарушений в обращении с ними; Оформлять документы по сбору, приемке, переработке, кондиционированию, транспортировке и хранению радиоактивных веществ и радиоактивных отходов | Правила учета и контроля ядерных материалов и радиоактивных отходов; Требования к оформлению документов по учету и контролю ядерных материалов, в том числе радиоактивных веществ и радиоактивных отходов; Федеральные нормы и правила обращения с радиоактивными веществами и радиоактивными отходами (с опасными промышленными отходами) |  |
|  |  | Обеспечение проведения плановых и внеочередных инвентаризаций радиоактивных веществ и радиоактивных отходов | Производить анализ результатов плановых и внеочередных инвентаризаций радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в целях исключения нарушений в обращении с ними; Оформлять документы по сбору, приемке, переработке, кондиционированию, транспортировке и хранению радиоактивных веществ и радиоактивных отходов | Правила учета и контроля ядерных материалов и радиоактивных отходов; Требования к оформлению документов по учету и контролю ядерных материалов, в том числе радиоактивных веществ и радиоактивных отходов; Федеральные нормы и правила обращения с радиоактивными веществами и радиоактивными отходами (с опасными промышленными отходами) |  |
|  |  | Организация эксплуатации систем и оборудования в установленных в федеральных нормах и правилах по обращению с радиоактивными веществами и радиоактивными отходами эксплуатационных пределах и условиях | Применять специализированные системы и оборудование для выполнения работ по обращению с радиоактивными веществами и радиоактивными отходами при проведении работ по подготовке к выводу из эксплуатации и выводу из эксплуатации энергоблока атомной электростанции и по демонтажу и дезактивации; Производить опробования, профилактические осмотры и контроль исправности систем и оборудования, применяемых при работе по обращению с радиоактивными веществами и радиоактивными отходами | Требования к системам и оборудованию, применяемым при работе по обращению с радиоактивными веществами и радиоактивными отходами; Федеральные нормы и правила обращения с радиоактивными веществами и радиоактивными отходами (с опасными промышленными отходами) |  |
|  |  | Организация ведения оперативной документации по учету параметров работы систем и оборудования в зоне обслуживания подразделения | Оформлять документы по сбору, приемке, переработке, кондиционированию, транспортировке и хранению радиоактивных веществ и радиоактивных отходов; Производить опробования, профилактические осмотры и контроль исправности систем и оборудования, применяемых при работе по обращению с радиоактивными веществами и радиоактивными отходами | Требования к оформлению документов по учету и контролю ядерных материалов, в том числе радиоактивных веществ и радиоактивных отходов; Федеральные нормы и правила обращения с радиоактивными веществами и радиоактивными отходами (с опасными промышленными отходами) |  |
| C/04.6 | Обеспечение безопасности при проведении работ по подготовке к выводу и выводу из эксплуатации энергоблока атомной электростанции | Организация обработки исходных данных для определения мер и средств, необходимых для безопасных демонтажа и дезактивации, в том числе радиационной обстановки, технического состояния систем, оборудования и установок для демонтажа и дезактивации, по возможным транспортным маршрутам | Производить анализ исходных данных по радиационной обстановке, техническому состоянию систем, оборудования и установок для демонтажа и дезактивации, по возможным транспортным маршрутам | Нормы радиационной безопасности; Санитарные нормы и правила, регламентирующие требования к радиационной безопасности; Передовой отечественный и зарубежный опыт в области обеспечения безопасности при проведении работ по подготовке к выводу и выводу из эксплуатации энергоблока атомной электростанции и по демонтажу и дезактивации |  |
|  |  | Обеспечение контроля поставляемого оборудования, установок и средств технологического оснащения, комплектующих изделий и материалов в целях безопасного выполнения работ по демонтажу и дезактивации | Использовать специализированные оборудование и инструменты (средства технологического оснащения) для контроля поставляемого оборудования, установок и средств технологического оснащения, комплектующих изделий и материалов | Требования охраны труда, промышленной безопасности, ядерной, радиационной безопасности, пожарной безопасности, основы экологического законодательства Российской Федерации |  |
|  |  | Обеспечение контроля установленного режима работы систем, оборудования и установок при проведении работ по подготовке к выводу и выводу из эксплуатации энергоблока атомной электростанции и по демонтажу и дезактивации | Использовать специализированные оборудование и инструменты (средства технологического оснащения) для контроля поставляемого оборудования, установок и средств технологического оснащения, комплектующих изделий и материалов | Требования охраны труда, промышленной безопасности, ядерной, радиационной безопасности, пожарной безопасности, основы экологического законодательства Российской Федерации; Передовой отечественный и зарубежный опыт в области обеспечения безопасности при проведении работ по подготовке к выводу и выводу из эксплуатации энергоблока атомной электростанции и по демонтажу и дезактивации |  |
|  |  | Обеспечение постоянной идентификации опасностей, оценки рисков и определения мер управления этими рисками в соответствии с системой менеджмента профессиональной безопасности и здоровья | Производить оценку рисков в соответствии с системой менеджмента профессиональной безопасности и здоровья; Сопоставлять оцениваемые риски с выявленными отклонениями в работе оборудования, установок и средств технологического оснащения в целях предотвращения повторных нарушений | Требования системы менеджмента профессиональной безопасности и здоровья к идентификации опасностей и управлению рисками; Передовой отечественный и зарубежный опыт в области обеспечения безопасности при проведении работ по подготовке к выводу и выводу из эксплуатации энергоблока атомной электростанции и по демонтажу и дезактивации |  |
|  |  | Обеспечение разработки и проведения корректирующих мероприятий при отклонениях в работе оборудования, установок и средств технологического оснащения | Сопоставлять оцениваемые риски с выявленными отклонениями в работе оборудования, установок и средств технологического оснащения в целях предотвращения повторных нарушений | Требования системы менеджмента профессиональной безопасности и здоровья к идентификации опасностей и управлению рисками; Требования охраны труда, промышленной безопасности, ядерной, радиационной безопасности, пожарной безопасности, основы экологического законодательства Российской Федерации |  |
|  |  | Контроль соблюдения подчиненным персоналом требований охраны труда, промышленной безопасности, ядерной и радиационной безопасности, пожарной безопасности, экологической безопасности | Обеспечивать формирование культуры безопасности у подчиненного персонала | Правила организации работы с персоналом на атомных электростанциях; Лидерство в области культуры безопасности; Требования охраны труда, промышленной безопасности, ядерной, радиационной безопасности, пожарной безопасности, основы экологического законодательства Российской Федерации |  |
|  |  | Подготовка документов для получения лицензий на эксплуатацию энергоблока атомной электростанции, остановленного для вывода из эксплуатации, и на вывод из эксплуатации | Оформлять документацию для получения лицензий на эксплуатацию энергоблока атомной электростанции, остановленного для вывода из эксплуатации, и для вывода из эксплуатации | Требования надзорных органов к лицензированию деятельности по эксплуатации энергоблока атомной электростанции, остановленного для вывода из эксплуатации, и по выводу из эксплуатации |  |

10. Возможные наименования должностей, профессий и иные дополнительные характеристики:

| Связанные с квалификацией наименования должностей, профессий, специальностей, групп, видов деятельности, компетенций и прочее | Документ, цифровой ресурс | Код по документу (ресурса) | Полное наименование и реквизиты документа (адрес ресурса) |
| --- | --- | --- | --- |
| Главный технолог Руководитель группы Начальник отдела (заместитель начальника отдела) Начальник отдела (заместитель начальника отдела) по выводу из эксплуатации Начальник отдела (заместитель начальника отдела) подготовки и вывода из эксплуатации Начальник отдела (заместитель начальника отдела) демонтажа и дезактивации Начальник отдела (заместитель начальника отдела) технологического обеспечения Начальник отдела (заместитель начальника отдела) по обращению с радиоактивными отходами (подготовка к выводу и вывод из эксплуатации) Руководитель управления (заместитель руководителя управления) по производству (подготовка к выводу и вывод из эксплуатации) | ОКЗ | 1321 | Руководители подразделений (управляющие) в обрабатывающей промышленности |
|  | ОКВЭД | 52.10.4 | Хранение ядерных материалов и радиоактивных веществ |
|  |  | 71.12.14 | Разработка инженерно-технических проектов и контроль при строительстве и модернизации объектов использования атомной энергии |
|  |  | 84.25.3 | Деятельность по обеспечению безопасности в области использования атомной энергии |
|  | ОКПДТР | 21009 | Главный технолог (в промышленности) |
|  |  | 24680 | Начальник отдела (в промышленности) |
|  |  | 26149 | Руководитель группы (в промышленности) |
|  |  | 41008 | Главный технолог атомной станции |
|  | ЕТКС, ЕКС |  | Начальник отдела вывода из эксплуатации |
|  | ОКСО, ОКСВНК | 04.03.02 | Химия, физика и механика материалов |
|  |  | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника |
|  |  | 13.03.03 | Энергетическое машиностроение |
|  |  | 14.03.01 | Ядерная энергетика и теплофизика |
|  |  | 14.03.02 | Ядерные физика и технологии |
|  |  | 15.03.01 | Машиностроение |
|  |  | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование |
|  |  | 16.03.01 | Техническая физика |
|  |  | 16.03.02 | Высокотехнологические плазменные и энергетические установки |
|  |  | 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов |

11. Основные пути получения квалификации:

Формальное образование и обучение (тип образовательной программы, при необходимости - направление подготовки/специальность/профессия, срок обучения и особые требования, возможные варианты):

Высшее образование - бакалавриат и дополнительное профессиональное образование - программы повышения квалификации

или

Высшее образование (техническое непрофильное) - бакалавриат и дополнительное профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки по профилю деятельности

Опыт практической работы (стаж работы и особые требования (при необходимости), возможные варианты)

Не менее семи лет по эксплуатации энергоблока атомной электростанции, или по выводу из эксплуатации объекта использования атомной энергии, или по обращению с радиоактивными отходами, или по учету и контролю ядерных материалов

12. Особые условия допуска к работе:

-

13.Наличие специального права в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, необходимого для выполнения работы (при наличии):

14. Перечень документов, необходимых для прохождения профессионального экзамена по соответствующей квалификации:

1. Документ, подтверждающий наличие высшего образваония по виду деятельности;

2. Документ, подтверждающий опыт работы не менее семи лет по виду деятельности.

ИЛИ

- Документ, подтверждающий наличие высшего образования (техническое непрофильное).

- Документ, подтверждающий дополнительное профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки по профилю деятельности.

- Документ, подтверждающий опыт работы не менее семи лет по виду деятельности.

15. Срок действия свидетельства: 5 года

| 1. Наименование квалификации | Руководитель подготовкой к выводу и выводом из эксплуатации энергоблоков атомной электростанции (7 уровень квалифкации) |
| --- | --- |
| 2. Номер квалификации |  |
| 3. Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| 4. Область профессиональной деятельности | Атомная энергетика |
| 5. Вид профессиональной деятельности | Организация эксплуатации и руководство эксплуатацией энергоблоков атомной электростанции на стадиях подготовки к выводу и вывода из эксплуатации |
| 6. Реквизиты протокола Совета об одобрении квалификации |  |
| 7. Реквизиты приказа Национального агентства об утверждении квалификации |  |

8. Основание разработки квалификации:

| Вид документа | Полное наименование и реквизиты документа |
| --- | --- |
| Профессиональный стандарт (при наличии) | Приказ Минтруда России от 14.04.2025 № 222н "Специалист (инженер) по подготовке и выводу из эксплуатации энергоблока (энергоблоков) атомной электростанции" |
| Квалификационное требование, установленное федеральным законом и иным нормативным правовым актом Российской Федерации (при наличии) | - |
| Квалификационная характеристика, связанная с видом профессиональной деятельности | - |

9. Трудовые функции (профессиональные задачи, обязанности) и их характеристики:

| Код (при наличии профессионального стандарта) | Наименование трудовой функции (профессиональной задачи, обязанности) | Трудовые действия | Необходимые умения | Необходимые знания | Дополнительные сведения (при необходимости) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D/01.7 | Реализация подготовки к выводу и вывода из эксплуатации энергоблоков атомной электростанции | Руководство соблюдением требований охраны труда, промышленной безопасности, ядерной, радиационной безопасности, пожарной безопасности, экологической безопасности при выводе энергоблока атомной электростанции, радиационных источников из эксплуатации и при обращении с радиоактивными отходами | Анализировать результаты обходов и наблюдений за соблюдением требований охраны труда, промышленной безопасности, ядерной, радиационной безопасности, пожарной безопасности, экологической безопасности для последующей разработки и реализации мер, направленных на повышение уровня безопасности при выводе энергоблока атомной электростанции, радиационных источников из эксплуатации | Требования охраны труда, промышленной безопасности, ядерной, радиационной безопасности, пожарной безопасности, основы экологического законодательства Российской Федерации; Федеральные нормы и правила обращения с радиоактивными веществами и радиоактивными отходами (с опасными промышленными отходами); Санитарные нормы и правила, регламентирующие требования к радиационной безопасности | Руководство противоаварийными тренировками |
|  |  | Организация разработки и выполнения программ обеспечения качества на всех этапах вывода из эксплуатации | Систематизировать данные по организации эксплуатации, включая техническое обслуживание и ремонт, оборудования и систем энергоблока атомной электростанции, зданий и сооружений при выводе из эксплуатации энергоблока атомной электростанции с целью возможности их анализа и сохранности в базах данных | Требования стандартов к программам качества при выводе энергоблока атомной электростанции, радиационных источников из эксплуатации |  |
|  |  | Организация оформления радиационно-гигиенического паспорта на начало работ по выводу из эксплуатации, по завершении каждого этапа вывода из эксплуатации и по завершении работ по выводу из эксплуатации энергоблока атомной электростанции | Производить учет и контроль ядерных материалов | Санитарные нормы и правила, регламентирующие требования к радиационной безопасности; Федеральные нормы и правила обращения с радиоактивными веществами и радиоактивными отходами (с опасными промышленными отходами) |  |
|  |  | Контроль проведения и верификации результатов комплексного инженерного и радиационного обследования энергоблоков атомной электростанции, планируемых к выводу из эксплуатации | Анализировать результаты обходов и наблюдений за соблюдением требований охраны труда, промышленной безопасности, ядерной, радиационной безопасности, пожарной безопасности, экологической безопасности для последующей разработки и реализации мер, направленных на повышение уровня безопасности при выводе энергоблока атомной электростанции, радиационных источников из эксплуатации | Порядок проведения и верификации результатов комплексного обследования энергоблоков атомной электростанции, планируемых к выводу из эксплуатации |  |
|  |  | Обеспечение разработки и актуализации проектной документации по выводу из эксплуатации (с момента получения лицензии на вывод из эксплуатации) | Систематизировать данные по организации эксплуатации, включая техническое обслуживание и ремонт, оборудования и систем энергоблока атомной электростанции, зданий и сооружений при выводе из эксплуатации энергоблока атомной электростанции с целью возможности их анализа и сохранности в базах данных | Требования надзорных органов к лицензированию деятельности по эксплуатации энергоблока атомной электростанции, остановленного для вывода из эксплуатации, и по выводу из эксплуатации |  |
|  |  | Организация эксплуатации, включая техническое обслуживание и ремонт, оборудования и систем энергоблока атомной электростанции, зданий и сооружений | Систематизировать данные по организации эксплуатации, включая техническое обслуживание и ремонт, оборудования и систем энергоблока атомной электростанции, зданий и сооружений при выводе из эксплуатации энергоблока атомной электростанции с целью возможности их анализа и сохранности в базах данных | Передовой отечественный и зарубежный опыт в области обеспечения безопасности при проведении работ по подготовке к выводу и выводу из эксплуатации энергоблока атомной электростанции |  |
|  |  | Реализация серийного вывода из эксплуатации объектов использования атомной энергии на основе тиражирования типовых технологий и с учетом использования инновационных технологических процессов и оборудования | Определять экономическую эффективность внедрения инновационных технологий при выводе из эксплуатации энергоблока атомной электростанции | Передовой отечественный и зарубежный опыт в области обеспечения безопасности при проведении работ по подготовке к выводу и выводу из эксплуатации энергоблока атомной электростанции |  |
|  |  | Контроль выполнения условий лицензий на эксплуатацию энергоблока атомной электростанции, остановленного для вывода из эксплуатации, и на вывод из эксплуатации | Анализировать результаты обходов и наблюдений за соблюдением требований охраны труда, промышленной безопасности, ядерной, радиационной безопасности, пожарной безопасности, экологической безопасности для последующей разработки и реализации мер, направленных на повышение уровня безопасности при выводе энергоблока атомной электростанции, радиационных источников из эксплуатации | Требования надзорных органов к лицензированию деятельности по эксплуатации энергоблока атомной электростанции, остановленного для вывода из эксплуатации, и по выводу из эксплуатации |  |
|  |  | Обеспечение аварийной готовности при выводе энергоблоков атомной электростанции | Руководить противоаварийными тренировками | Порядок проведения противоаварийных тренировок работниками подразделений и организаций, выполняющих деятельность по подготовке к выводу и выводу из эксплуатации энергоблоков атомной электростанции |  |
|  |  | Организация систематизации и хранения информации в базах данных по выводу их эксплуатации | Систематизировать данные по организации эксплуатации, включая техническое обслуживание и ремонт, оборудования и систем энергоблока атомной электростанции, зданий и сооружений при выводе из эксплуатации энергоблока атомной электростанции с целью возможности их анализа и сохранности в базах данных | Передовой отечественный и зарубежный опыт в области обеспечения безопасности при проведении работ по подготовке к выводу и выводу из эксплуатации энергоблока атомной электростанции |  |
|  |  | Обеспечение проведения заключительного обследования энергоблока атомной электростанции и разработки отчета по его результатам | Анализировать результаты обходов и наблюдений за соблюдением требований охраны труда, промышленной безопасности, ядерной, радиационной безопасности, пожарной безопасности, экологической безопасности для последующей разработки и реализации мер, направленных на повышение уровня безопасности при выводе энергоблока атомной электростанции, радиационных источников из эксплуатации | Порядок проведения и верификации результатов комплексного обследования энергоблоков атомной электростанции, планируемых к выводу из эксплуатации; Требования стандартов к программам качества при выводе энергоблока атомной электростанции, радиационных источников из эксплуатации |  |
| D/02.7 | Руководство финансово-хозяйственной деятельностью и персоналом при подготовке к выводу и выводе из эксплуатации энергоблоков атомной электростанции | Обеспечение выполнения планов финансово-хозяйственной деятельности при подготовке к выводу и выводе из эксплуатации энергоблоков атомной электростанции | Анализировать показатели финансово-хозяйственной деятельности при подготовке к выводу и выводе из эксплуатации энергоблоков атомной электростанции; Применять методы научно обоснованного планирования и нормативы финансовых, материально-технических и трудовых затрат для эффективного руководства финансово-хозяйственной деятельностью и персоналом при подготовке к выводу и выводе из эксплуатации энергоблоков атомной электростанции | Нормы финансовых, материально-технических и трудовых затрат при подготовке к выводу и выводе из эксплуатации энергоблоков атомной электростанции |  |
|  |  | Обеспечение разработки и выполнения мероприятий по экономической безопасности организации, ведущей деятельность по подготовке к выводу и выводу из эксплуатации энергоблоков атомной электростанции | Рассчитывать экономическую эффективность использования финансовых и материальных ресурсов в организации, ведущей деятельность по подготовке к выводу и выводу из эксплуатации энергоблоков атомной электростанции; Применять методы научно обоснованного планирования и нормативы финансовых, материально-технических и трудовых затрат для эффективного руководства финансово-хозяйственной деятельностью и персоналом при подготовке к выводу и выводе из эксплуатации энергоблоков атомной электростанции | Нормы финансовых, материально-технических и трудовых затрат при подготовке к выводу и выводе из эксплуатации энергоблоков атомной электростанции |  |
|  |  | Обеспечение своевременного и целевого использования финансовых и материально-технических ресурсов в организации, ведущей деятельность по подготовке к выводу и выводу из эксплуатации энергоблоков атомной электростанции | Анализировать показатели финансово-хозяйственной деятельности при подготовке к выводу и выводе из эксплуатации энергоблоков атомной электростанции; Рассчитывать экономическую эффективность использования финансовых и материальных ресурсов в организации, ведущей деятельность по подготовке к выводу и выводу из эксплуатации энергоблоков атомной электростанции | Нормы финансовых, материально-технических и трудовых затрат при подготовке к выводу и выводе из эксплуатации энергоблоков атомной электростанции |  |
|  |  | Обеспечение выполнения требований режима секретности, сохранности сведений, составляющих государственную, служебную и коммерческую тайну | Работать с документами в соответствии с требованиями режима секретности, сохранности сведений, составляющих государственную, служебную и коммерческую тайну | Требования режима секретности, сохранности сведений, составляющих государственную, служебную и коммерческую тайну |  |
|  |  | Формирование предложений по перспективному развитию деятельности по подготовке к выводу и выводу из эксплуатации энергоблоков атомной электростанции | Применять методы научно обоснованного планирования и нормативы финансовых, материально-технических и трудовых затрат для эффективного руководства финансово-хозяйственной деятельностью и персоналом при подготовке к выводу и выводе из эксплуатации энергоблоков атомной электростанции | Нормы финансовых, материально-технических и трудовых затрат при подготовке к выводу и выводе из эксплуатации энергоблоков атомной электростанции |  |
|  |  | Организация планирования и проведения мероприятий по повышению устойчивости функционирования организации и обеспечению жизнедеятельности работников организации, ведущей деятельность по подготовке к выводу и выводу из эксплуатации энергоблоков атомной электростанции, в чрезвычайных ситуациях | Применять методы научно обоснованного планирования и нормативы финансовых, материально-технических и трудовых затрат для эффективного руководства финансово-хозяйственной деятельностью и персоналом при подготовке к выводу и выводе из эксплуатации энергоблоков атомной электростанции | Требования законодательства Российской Федерации в области чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны и мобилизационной подготовки |  |
|  |  | Распределение обязанностей между работниками в подчиненном подразделении и в организации, выполняющими работу по подготовке к выводу и выводу из эксплуатации энергоблоков атомной электростанции | Планировать подбор, расстановку работников и их профессиональное развитие в соответствии с установленными в профессиональных стандартах или квалификационных справочниках квалификационными требованиями и видом профессиональной деятельности по подготовке к выводу и выводу из эксплуатации энергоблоков атомной электростанции | Трудовой кодекс Российской Федерации в области обязанностей и прав работодателя и работника; Правила организации работы с персоналом на атомных станциях |  |
|  |  | Обеспечение подбора, подготовки и поддержания квалификации подчиненных работников, выполняющих работу по подготовке к выводу и выводу из эксплуатации энергоблоков атомной электростанции | Планировать подбор, расстановку работников и их профессиональное развитие в соответствии с установленными в профессиональных стандартах или квалификационных справочниках квалификационными требованиями и видом профессиональной деятельности по подготовке к выводу и выводу из эксплуатации энергоблоков атомной электростанции | Трудовой кодекс Российской Федерации в области обязанностей и прав работодателя и работника; Правила организации работы с персоналом на атомных станциях |  |
|  |  | Организация работы с подчиненным персоналом по формированию и повышению уровня культуры безопасности в организации, ведущей деятельность по подготовке к выводу и выводу из эксплуатации энергоблоков атомной электростанции | Обеспечивать формирование культуры безопасности у подчиненного персонала | Лидерство в области культуры безопасности; Правила организации работы с персоналом на атомных станциях |  |

10. Возможные наименования должностей, профессий и иные дополнительные характеристики:

| Связанные с квалификацией наименования должностей, профессий, специальностей, групп, видов деятельности, компетенций и прочее | Документ, цифровой ресурс | Код по документу (ресурса) | Полное наименование и реквизиты документа (адрес ресурса) |
| --- | --- | --- | --- |
| Директор (заместитель директора) Директор (заместитель директора) филиала эксплуатирующей организации Заместитель директора - директор по производству Заместитель директора - руководитель управления производством Главный инженер Заместитель главного инженера | ОКЗ | 1321 | Руководители подразделений (управляющие) в обрабатывающей промышленности |
|  | ОКВЭД | 52.10.4 | Хранение ядерных материалов и радиоактивных веществ |
|  |  | 71.12.14 | Разработка инженерно-технических проектов и контроль при строительстве и модернизации объектов использования атомной энергии |
|  |  | 84.25.3 | Деятельность по обеспечению безопасности в области использования атомной энергии |
|  | ОКПДТР | 20755 | Главный инженер (в промышленности) |
|  |  | 21363 | Директор департамента |
|  |  | 21486 | Директор по производству |
|  |  | 21495 | Директор (начальник, управляющий) предприятия |
|  |  | 27136 | Технический руководитель (в промышленности) |
|  | ЕТКС, ЕКС |  | Начальник управления (в промышленности) |
|  | ОКСО, ОКСВНК | 04.03.02 | Химия, физика и механика материалов |
|  |  | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника |
|  |  | 13.03.03 | Энергетическое машиностроение |
|  |  | 14.03.01 | Ядерная энергетика и теплофизика |
|  |  | 14.03.02 | Ядерные физика и технологии |
|  |  | 15.03.01 | Машиностроение |
|  |  | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование |
|  |  | 16.03.01 | Техническая физика |
|  |  | 16.03.02 | Высокотехнологические плазменные и энергетические установки |
|  |  | 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов |

11. Основные пути получения квалификации:

Формальное образование и обучение (тип образовательной программы, при необходимости - направление подготовки/специальность/профессия, срок обучения и особые требования, возможные варианты):

Высшее образование - бакалавриат и дополнительное профессиональное образование - программы повышения квалификации

или

Высшее образование (техническое непрофильное) - бакалавриат и дополнительное профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки по профилю деятельности

Опыт практической работы (стаж работы и особые требования (при необходимости), возможные варианты)

Не менее восьми лет по эксплуатации энергоблока атомной электростанции, или по выводу из эксплуатации объекта использования атомной энергии, или по обращению с радиоактивными отходами, или по учету и контролю ядерных материалов

12. Особые условия допуска к работе:

-

13.Наличие специального права в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, необходимого для выполнения работы (при наличии):

14. Перечень документов, необходимых для прохождения профессионального экзамена по соответствующей квалификации:

1. Документ, подтверждающий наличие высшего образваония по виду деятельности;

2. Документ, подтверждающий опыт работы не менее восьми лет по виду деятельности.

ИЛИ

- Документ, подтверждающий наличие высшего образования (техническое непрофильное).

- Документ, подтверждающий дополнительное профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки по профилю деятельности.

- Документ, подтверждающий опыт работы не менее восьми лет по виду деятельности.

15. Срок действия свидетельства: 5 года