ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО

для оценки квалификации

Инспектор по контролю обеспечения безопасности атомной электростанции (6 уровень квалификации)

(наименование квалификации)

2025 год

Состав примера оценочных средств

| Раздел | Страница |
| --- | --- |
| 1. Наименование квалификации и уровень квалификации | 3 |
| 2. Номер квалификации | 3 |
| 3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации | 3 |
| 4. Вид профессиональной деятельности | 3 |
| 5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена | 3 |
| 6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена | 5 |
| 7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий | 7 |
| 8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий | 7 |
| 9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при необходимости) | 8 |
| 10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена | 8 |
| 11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена | 14 |
| 12. Задания для практического этапа профессионального экзамена | 17 |
| 13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации | 18 |
| 14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии) | 18 |

1. Наименование квалификации и уровень квалификации:

Инспектор по контролю обеспечения безопасности (6 уровень квалификации)

(указываются в соответствии с профессиональным стандартом или квалификационными требованиями, установленными федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации)

2. Номер квалификации:

24.07100.04

(номер квалификации в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации)

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - требования к квалификации):

Инспектор в атомной энергетике

код 24.071

регистрационный номер 680

дата приказа 24 декабря 2015 г.

номер приказа № 1127н

СПК: Совет по профессиональным квалификациям в сфере атомной энергии

(наименование и код профессионального стандарта либо наименование и реквизиты документов, устанавливающих квалификационные требования)

4. Вид профессиональной деятельности:

Обеспечение и ведение контрольно-инспекционной деятельности на АС

(по реестру профессиональных стандартов)

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена

| Знания, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации |  | Критерии оценки квалификации |  | Тип и № задания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |
| B/01.5 Контроль деятельности подразделений по обеспечению ядерной, радиационной, экологической, пожарной, технической, промышленной безопасности, охраны труда, безопасности эксплуатации производственных зданий и сооружений атомной станции, при обращении с ядерными материалами и радиоактивными веществами и предупреждению нарушений в работе атомной станции B/02.5 Контроль внедрения нормативной документации B/03.5 Контроль выполнения предписаний органов надзора за ядерной, радиационной, экологической, пожарной, технической, промышленной безопасностью, охраной труда, безопасностью эксплуатации производственных зданий и сооружений атомной станции и при обращении с ядерными материалами и радиоактивными веществами B/04.5 Проведение анализа результатов проверок по обеспечению безопасности атомной станции |  |  |  |  |
| Нормы и правила безопасности в атомной энергетике Нормы и правила радиационной безопасности Нормы и правила ядерной безопасности Нормы и правила экологической безопасности | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов |  | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 44, 54, 55, 64, 65, 66, 88, 89, 90, 91 |  |
| Принципы культуры безопасности Нормы и правила промышленной безопасности Правила пожарной безопасности Требования охраны труда | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов |  | 14, 15, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 59, 60, 63, 75, 78, 92, 99, 100, 104, 105 |  |
| Программы обеспечения качества АС Инструкции по эксплуатации оборудования АС Технологические схемы оборудования и систем АС Техническое обоснование безопасности АС | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов |  | 9, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 61, 62, 67, 68, 60, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 101, 102, 103 |  |
| Принципов и требований всех видов безопасности; Требований нормативных документов | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов |  | 106 |  |
| Контроль деятельности подразделений B/01.5; Умение: Оценивать эффективность систем управления безопасностью | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов |  | 107 |  |
| Принципов и требований промышленной и ядерной безопасности; Методов анализа рисков | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов |  | 108 |  |
| Принципов и требований радиационной безопасности, обращения с ЯМ и РВ | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов |  | 109 |  |
| Принципов и требований экологической безопасности | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов |  | 110 |  |
| Процедур разработки, утверждения и внедрения нормативной документации; Систем управления документацией | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов |  | 111 |  |
| Контроль внедрения нормативной документации B/02.5; Умение: Анализировать причины нарушений | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов |  | 112 |  |
| Трудовое действие по контролю своевременности и полноты внедрения изменений НД в производственную документацию | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов |  | 113 |  |
| Методов контроля эффективности внедрения нормативной документации | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов |  | 114 |  |
| Систем управления безопасностью; Иерархии нормативных документов | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов |  | 115 |  |
| Системы государственного регулирования безопасности в атомной энергетике; Полномочий надзорных органов | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов |  | 116 |  |
| Контроль выполнения предписаний B/03.5; Умение: Оценивать риски и последствия | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов |  | 117 |  |
| Трудовое действие по контролю сроков и организации исполнения предписаний, включая эскалацию критических ситуаций руководству | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов |  | 118 |  |
| Требований к закрытию предписаний надзорных органов | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов |  | 119 |  |
| Контроль выполнения предписаний B/03.5; Умение: Анализировать причины нарушений | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов |  | 120 |  |
| Методов анализа данных о состоянии безопасности; Принципов функционирования и оценки эффективности систем управления безопасностью | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов |  | 121 |  |
| Проведение анализа результатов проверок B/04.5; Умение: Анализировать причины нарушений и выявлять системные проблемы | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов |  | 122 |  |
| Проведение анализа результатов проверок B/04.5; Умение: Оценивать эффективность систем управления безопасностью | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов |  | 123 |  |
| Проведение анализа результатов проверок B/04.5; Умение: Обобщать и представлять результаты анализа | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов |  | 124 |  |
| Проведение анализа результатов проверок B/04.5; Умение: Анализировать данные о состоянии безопасности | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов |  | 125 |  |

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа

профессионального экзамена:

количество заданий с выбором ответа: 105

количество заданий с открытым ответом: -

количество заданий на установление соответствия: -

время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 1,5 часа

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена

| Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и № задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| (трудовая функция B/01.5): - Трудовые действия: - Проведение целевых и оперативных проверок деятельности подразделений по обеспечению безопасности... - Проведение обходов и осмотров рабочих мест работников, оборудования, территорий, помещений... - Анализ данных измерений параметров и результатов проверок, опробований, испытаний оборудования... - Проверка соблюдения утвержденных графиков работ. - Оформление результатов работ по контролю деятельности подразделений АС. - Умения: - Использовать нормативную и техническую документацию для выполнения возложенных задач. - Применять стандарты, методики и инструкции при проведении проверок. - Собирать и фиксировать необходимую информацию. - Сравнивать параметры с регламентируемыми значениями. - Производить документирование выполняемых проверок. - Знания: - Нормы и правила радиационной безопасности (НРБ-99/2009). - Нормы и правила ядерной безопасности (НП-001-15, НП-002-15). - Основные правила обеспечения эксплуатации АС (ОПЭА). - Административные инструкции АС. - Внутренние нормативные документы и формы отчетности. |  | 1 |
| (трудовая функция B/02.5): - Трудовые действия: - Проведение целевых проверок по внедрению (применению) нормативной документации на АС. - Контроль выполнения мероприятий по внедрению новых нормативных документов. - Анализ соответствия производственной документации требованиям нормативной документации. - Работа в комиссии по проверке знаний работников. - Оформление результатов проведенной работы. - Умения: - Использовать нормативную и техническую документацию. - Выявлять отклонения и несоответствия при внедрении нормативной документации. - Проводить опрос работников. - Знания: - Правила пожарной безопасности (Постановление Правительства РФ №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»). - Административные инструкции АС. - Внутренние нормативные документы и формы отчетности. - Распоряжения, приказы по направлению деятельности. |  | 2 |
| (трудовая функция B/03.5): - Трудовые действия: - Проверка фактического исполнения предписаний органов надзора. - Анализ качества отчетных документов об исполнении предписаний. - Анализ результативности мероприятий по исполнению предписаний. - Умения: - Собирать и фиксировать необходимую информацию при осуществлении контроля. - Производить анализ и оценку информации по результатам контроля. - Сравнивать результаты, полученные в ходе проверок, с регламентируемыми значениями. - Подготавливать установленную отчетность. - Знания: - Законодательство РФ в области использования атомной энергии (ФЗ-170 «Об использовании атомной энергии»). - Методические документы по анализу причин нарушений. - Внутренние нормативные документы и формы отчетности. |  | 3 |
| (трудовая функция B/04.5): - Трудовые действия: - Оценка влияния на безопасность выявленных несоответствий и недостатков. - Анализ результативности мероприятий по обеспечению безопасности АС. - Разработка предложений по предотвращению нарушений требований безопасности. - Умения: - Анализировать выполнение корректирующих мероприятий. - Подготавливать информацию для пропаганды профилактики нарушений. - Использовать нормативную и техническую документацию. - Знания: - Методические документы по анализу причин нарушений в работе АС, анализу состояния и тенденций безопасности. - Обзоры по нарушениям в работе отечественных и зарубежных АС. - Условия эксплуатации оборудования АС. |  | 4 |

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий:

а) материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена: аудитория, оборудованная персональным рабочим местом для соискателя, персональный компьютер, канцелярские принадлежности;

б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа профессионального экзамена: аудитория, оборудованная персональным рабочим местом для соискателя, персональный компьютер, канцелярские принадлежности

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий:

8.1. Высшее образование.

8.2. Опыт работы не менее 5 лет в сфере профессиональной деятельности, включающей оцениваемую квалификацию, не ниже уровня оцениваемой квалификации.

8.3. Подтверждение прохождения обучения по ДПП, обеспечивающим освоение:

а) знаний:

- НПА в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при проведении профессионального экзамена;

- нормативные правовые акты, регулирующие вид профессиональной деятельности и проверяемую квалификацию;

- методы оценки квалификации, определенные утвержденным Советом оценочным средством (оценочными средствами);

- требования и порядок проведения теоретической и практической части профессионального экзамена и документирования результатов оценки;

- порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного использования (доступа);

б) умений

- применять оценочные средства;

- анализировать полученную при проведении профессионального экзамена информацию, проводить экспертизу документов и материалов;

- проводить осмотр и экспертизу объектов, используемых при проведении профессионального экзамена;

- проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена;

- принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оценки, содержащихся в оценочных средствах;

- формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального экзамена;

- использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документации;

8.4. Подтверждение квалификации эксперта со стороны Совета по профессиональным квалификациям в сфере атомной энергии

8.5. Отсутствие ситуации конфликта интереса в отношении конкретных соискателей

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при необходимости):

проведение инструктажа на рабочем месте пользователя компьютерной и оргтехникой, проведение инструктажа по пожарной и электробезопасности, оформление записей в соответствующих журналах

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена:

Задания на выбор ответа

- Ядерно-опасные работы, не предусмотренные технологическим регламентом безопасной эксплуатации блока АС и инструкциями по эксплуатации, должны проводиться:

  - по отдельным регламентам

  - по специальной рабочей программе, утверждаемой эксплуатирующей организацией при согласовании разработчиками проекта РУ и АС

  - по приказу руководства АС

  - ни одно из указанного выше

2. Формирование условий действия лицензий проводится в рамках исполнения Службой по экологическому, технологическому и атомному надзора:

- Государственной функции по лицензированию деятельности в области использования атомной энергии

- Задач по лицензированию деятельности в области использования атомной энергии.

- Юридической поддержки лицензирования деятельности в области использования атомной энергии.

- Консультативной функции по лицензированию деятельности в области использования атомной энергии.

3. Условия действия лицензий не должны содержать:

- ограничений деятельности организаций, не установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области использования атомной энергии

- не установленных законом лицензионных процедур

- дополнений к деятельности, не установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области использования атомной энергии; лицензионных процедур

- Произвольного толкования лицензионных процедур

4. Включаемые в состав условий действия лицензий требования и условия включают в себя:

- Общие требования и условия

- Специальные требования и условия, обусловленные спецификой вида деятельности и объекта ее применения

- Рамочные требования и условия, применимые ко всем видам деятельности,

- Общие требования и условия, единые для всех видов деятельности, и специальные требования и условия, обусловленные спецификой вида деятельности и объекта ее применения

5. К изменениям в документах лицензиата, на основе которых получена лицензия, не требующим решения Службы о внесении изменений в условия действия лицензии, относятся:

- конструктивные изменения элементов важных для безопасности систем без изменения их проектных характеристик; изменения в реквизитах документов (за исключением текста) и изменения текста документов, носящие редакционный характер; изменения организационно-функциональной структуры лицензиата без изменения содержания его функций по обеспечению безопасности и сопутствующие им изменения в документации

- конструктивные изменения элементов важных для безопасности систем без изменения их проектных характеристик; изменения в реквизитах документов (за исключением текста) и изменения текста документов, носящие редакционный характер

- изменения текста документов, носящие редакционный характер и изменения организационно-функциональной структуры лицензиата без изменения содержания его функций по обеспечению безопасности и сопутствующие им изменения в документации

- изменения организационно-функциональной структуры лицензиата без изменения содержания его функций по обеспечению безопасности и сопутствующие им изменения в документации

6. К объектам применения лицензируемой деятельности относятся:

- ядерные объекты - атомные станции и их блоки, ядерные реакторы и другие объекты, содержащие ядерные материалы;
радиационные объекты, содержащие только радиоактивные вещества радиационные источники и пункты хранения;
оборудование для ядерных и радиационных объектов

- ядерные объекты- атомные станции и их блоки, ядерные реакторы и другие объекты, содержащие ядерные материалы

- ядерные объекты и радиационные объекты

- объекты, содержащие ядерные материалы;
оборудование для ядерных и радиационных объектов (≈1000 организаций).

7. Состояние ядерной безопасности на АС должно проверяться:

- комиссией АС не реже одного раза в 2 года;

- комиссией эксплуатирующей организации - 1 раз в год

- комиссией АС не реже одного раза в год;

- комиссией эксплуатирующей организации - 1 раз в 2 года

8. Ядерно опасные работы, не предусмотренные технологическим регламентом безопасной эксплуатации блока АС и инструкциями по эксплуатации, должны проводиться: - по отдельным регламентам - по специальной рабочей программе, утверждаемой эксплуатирующей организацией при согласовании разработчиками проекта РУ и АС - по приказу руководства АС - ни одно из указанного выше

9. В случае нарушения работы важных для безопасности систем и оборудования реакторной установки, без угрозы выхода радиоактивных веществ за предусмотренные проектом для нормальной эксплуатации границы, администрация АС обязана своевременно информировать:

- организации научно-технической поддержки эксплуатации АС и органы государственного регулирования безопасности

- организации научно-технической поддержки эксплуатации АС

- органы государственного регулирования безопасности

- информировать не нужно

10.  Предел безопасной эксплуатации АС, это:

- Уровень радиационного фактора, при превышении которого следует проводить определенные защитные мероприятия

- Установленные проектом значения параметров технологического процесса, отклонения от которых могут привести к аварии

- Величина годовой эффективной или эквивалентной дозы техногенного облучения, которая не должна превышаться в условиях нормальной работы

- Установленные проектом оптимальные значения параметров технологического процесса

11. Рабочая программа ядерно опасных работ, не предусмотренных технологическим регламентом безопасной эксплуатации блока АС и инструкциями по эксплуатации, должна содержать: - цель проведения ядерно опасных работ; перечень ядерно опасных работ; технические и организационные меры по обеспечению ядерной безопасности; критерии и контроль правильности завершения ядерно опасных работ; указание о назначении ответственного за проведение ядерно опасных работ - цель проведения ядерно опасных работ; перечень ядерно опасных работ; технические и организационные меры по обеспечению ядерной безопасности; указание о назначении ответственного за проведение ядерно опасных работ - перечень ядерно опасных работ; технические и организационные меры по обеспечению ядерной безопасности; критерии и контроль правильности завершения ядерно опасных работ - цель проведения ядерно опасных работ; критерии и контроль правильности завершения ядерно опасных работ; указание о назначении ответственного за проведение ядерно опасных работ

12. Пересмотр технических условий на ремонт, регламентов (программ) технического обслуживания и ремонта, технологической документации на ремонт систем (элементов) выполняется при:

- изменении нормативной базы; выпуске циркуляров, предписаний, решений, технических решений, приказов, планов мероприятий и т.п.;

- изменении проектной и конструкторской документации;

- применении новых материалов и технологий.

- изменении нормативной базы; выпуске циркуляров, предписаний, решений, технических решений, приказов, планов мероприятий и т.п.; изменении проектной и конструкторской документации;  применении новых материалов и технологий

13. Руководители структурных подразделений несут непосредственную персональную ответственность за:

- разработку, согласование, организацию утверждения и ввода в действие, выполнение, контроль выполнения и оценку результативности выполнения общей и частных ПОКАС в своей сфере деятельности

- обеспечение безопасности работников и окружающей среды

- соблюдение требований НД, процедур и инструкций

- полноту, техническое содержание, последовательность и правильность распоряжений и предпринимаемых действий в сфере своих полномочий, достоверность и обоснованность оформляемой ими распорядительной, отчетной и другой документации

- реализацию видов деятельности и форм работы с подчиненным персоналом

14. План мероприятий по защите персонала в случае аварии на АС:

  - разрабатывается  администрацией АС

  - разрабатывается на уровне Концерна Росатом

  - разрабатываются на федеральном уровне

  - разрабатывается Ростехнадзором101.

15. Персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности АС и ее структурных подразделений возлагается на:

- руководителей подразделений

- руководителей и из замов

- лиц, определенных руководством АЭС

- всех работников АЭС

16. Задачи системы управления рисками включают в себя:

- своевременность и полнота выявления рисков, существенно влияющих на достижение целей Концерна; корректная оценка рисков в целях поддержки системы планирования, обеспечивающая предсказуемость диапазона изменений основных показателей деятельности Концерна и организаций, входящих в контур его управления Концерна;

- своевременность выявления рисков, влияющих на достижение целей Концерна; оценка рисков в целях поддержки системы планирования; постоянный мониторинг рисков и контроль исполнения планов мероприятий по предупреждению, осознанному принятию, а также снижению вероятности возникновения и подверженности рискам.

- корректная оценка рисков в целях поддержки системы планирования, обеспечивающая предсказуемость диапазона изменений основных показателей деятельности Концерна и организаций, входящих в контур его управления Концерна;

- своевременность и полнота выявления рисков, существенно влияющих на достижение целей Концерна; корректная оценка рисков в целях поддержки системы планирования, обеспечивающая предсказуемость диапазона изменений основных показателей деятельности Концерна и организаций, входящих в контур его управления Концерна; постоянный мониторинг рисков и контроль исполнения планов мероприятий по предупреждению, осознанному принятию, а также снижению вероятности возникновения и подверженности

17. Системы и элементы безопасности по характеру выполняемых ими функций разделяются на:

- защитные; локализующие; управляющие

- защитные; локализующие; обеспечивающие; управляющие

- защитные; обеспечивающие; управляющие

- обеспечивающие; управляющие

18. На каждом блоке АС для управления технологическим оборудованием систем нормальной эксплуатации и систем безопасности должны предусматриваться:

- БПУ; РПУ; УСНЭ; УСБ; система информационной поддержки оператора;

- БПУ; РПУ; УСНЭ; автономные средства регистрации и хранения информации

- БПУ; РПУ; УСБ; система информационной поддержки оператора; автономные средства регистрации и хранения информации

- БПУ; РПУ; УСНЭ;УСБ; система информационной поддержки оператора; автономные средства регистрации и хранения информации.

19. Контроль технического состояния оборудования и систем АЭС организуется и осуществляется в соответствии с:

- государственными и отраслевыми стандартами, требованиями норм и правил по безопасности, руководящих документов органов государственного надзора и контроля, технологического регламента и инструкций по эксплуатации.

- государственными и отраслевыми стандартами, требованиями норм и правил по безопасности

- государственными и отраслевыми стандартами, руководящих документов органов государственного надзора и контроля, технологического регламента и инструкций по эксплуатации

- требованиями руководящих документов органов государственного надзора и контроля, технологического регламента и инструкций по эксплуатации

20. Система физических барьеров включает в себя:

- топливную матрицу, оболочку твэл, границу контура теплоносителя реактора, герметичное ограждение реакторной установки, биологическую защиту

- топливную матрицу, оболочку твэл, герметичное ограждение реакторной установки, биологическую защиту

- топливную матрицу, оболочку твэл, границу контура теплоносителя реактора, биологическую защиту

- топливную матрицу, оболочку твэл, биологическую защиту

21.Основной задачей радиационной безопасности является: - защита персонала АЭС - защита населения и окружающей среды от радиологического воздействия - реализация эффективных защитных мер - защита персонала АЭС, населения и окружающей среды от радиологического воздействия за счет эффективных защитных мер

22. Контроль за радиационным воздействием на персонал включает в себя: - измерение доз внешнего облучения; - проверку загрязнения одежды и кожного покрова персонала; - измерение содержания радиоактивных веществ в организме и его отдельных органах - все указанные выше позиции

23. Обеспечение ядерной безопасности включает в себя: - постоянный контроль по радиационным факторам за состоянием оборудования и помещений реакторного отделения АЭС - локализацию РО и других источников излучения в пределах установленных границ сооружений АЭС и во всех режимах эксплуатации - автоматизированный радиометрический контроль за состоянием окружающей среды вокруг АЭС - все указанные выше позиции

24. Система радиационной безопасности и охраны окружающей среды осуществляет:

- радиационный технологический контроль,

- контроль радиационной обстановки на АЭС,

- контроль радиоактивности внешней среды в санитарно-защитной и контролируемой зонах с целью обеспечения безопасности эксплуатационного персонала АЭС и населения, проживающего на окружающей территории.

- все три указанные выше вила контроля

25. Радиационная безопасность обеспечивается, в первую очередь, поддержанием

- режимов нормальной эксплуатации АЭС

- температурных режимов

- надежным функционированием всех барьеров безопасности.

- квалификацией персонала

26. Основной задачей радиационной безопасности является:

- защита персонала АЭС,

- защита населения и окружающей среды от радиологического воздействия

- реализация эффективных защитных мер.

- защита персонала АЭС, населения и окружающей среды от радиологического воздействия за счет эффективных защитных мер

27. Контроль за радиационным воздействием на персонал включает в себя:

- измерение доз внешнего облучения;

- проверку загрязнения одежды и кожного покрова персонала;

- измерение содержания радиоактивных веществ в организме и его отдельных органах

- все указанные выше позиции

28. Основным документом, определяющим ЯБ, является технологический регламент, содержащий:

- правила и основные приемы безопасной эксплуатации АЭС,

- общий порядок выполнения операций, связанных с ЯБ,

- а также пределы и условия безопасной эксплуатации РУ.

- все указанные выше позиции

29. Обеспечение ядерной безопасности включает в себя:

- постоянный контроль по радиационным факторам за состоянием оборудования и помещений реакторного отделения АЭС;

- локализацию РО и других источников излучения в пределах установленных границ сооружений АЭС и во всех режимах эксплуатации;

- автоматизированный радиометрический контроль за состоянием окружающей среды вокруг АЭС.

- все указанные выше позиции

30. Ответственность за нарушение требований правил радиационной безопасности несут в соответствии с действующим законодательством:

- административно-технические работники АС, которые не обеспечили соблюдение требований правил и не приняли необходимых мер по предупреждению нарушений

- административно-технические работники АС, которые не обеспечили соблюдение требований правил и не приняли необходимых мер по предупреждению нарушений, а также лица, непосредственно нарушившие эти правила

- лица, непосредственно нарушившие эти правила

- руководство АС

31. Работы, связанные с отключением систем (элементов) и участков автоматического обнаружения и тушения пожаров, участков противопожарного водопровода, а также с перекрытием дорог и проездов проводятся

- по приказу руководства

- только с письменного разрешения главного инженера АС  и лиц, ответственных за пожарную безопасность соответствующего участка с уведомлением подразделения объектовой пожарной охраны

- только с письменного разрешения главного инженера АС

только с разрешения лиц, ответственных за пожарную безопасность соответствующего участка с уведомлением подразделения объектовой пожарной охраны

32. Показателями радиационной безопасности АС являются:

a.	количество нарушений в работе АС с радиационными последствиями; уровень облучаемости персонала АС и организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги АС; активность газо-аэрозольных выбросов; активность жидких сбросов с дебалансными водами

b.	количество нарушений в работе АС с радиационными последствиями;

с. активность газо-аэрозольных выбросов; активность жидких сбросов с дебалансными водами

d.	количество нарушений в работе АС с радиационными последствиями;  уровень облучаемости персонала АС и организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги АС

33. Система управления охраной труда на АС и в подрядных организациях обеспечивает выполнение следующих функций включает в себя:

- организацию и координацию работ по охране труда и функционирования системы управления охраной труда; планирование работ по охране труда и совершенствованию системы управления охраной труда; контроль, анализ и оценка состояния охраны труда и эффективности системы управления охраной труда; совершенствование системы управления охраной труда, стимулирование достижений по охране труда.

- организацию и координацию работ по охране труда и функционирования системы управления охраной труда; планирование работ по охране труда и совершенствованию системы управления охраной труда;

- функционирования системы управления охраной труда; планирование работ по охране труда и совершенствованию системы управления охраной труда; контроль, анализ и оценка состояния охраны труда и эффективности системы управления охраной труда

34. Для обучения работников мерам пожарной безопасности и действиям при пожаре, в годовых план-графиках работы с персоналом АС должны предусматриваться:

- Проведение инструктажей и обучение мерам пожарной безопасности в объеме требований к должности (профессии); обучение отдельных категорий работников по программе пожарно технического минимума; проведение противопожарных тренировок с участием персонала АС и подразделений объектовой пожарной охраны, а также тренировок по эвакуации персонала АС при возникновении пожара; проверка знаний персонала требований норм и правил пожарной безопасности в объеме выполняемых должностных обязанностей.

- Проведение противопожарных тренировок с участием персонала АС и подразделений объектовой пожарной охраны, а также тренировок по эвакуации персонала АС при возникновении пожара; проверка знаний персонала требований норм и правил пожарной безопасности в объеме выполняемых должностных обязанностей

- Проведение инструктажей и обучение мерам пожарной безопасности в объеме требований к должности (профессии); обучение отдельных категорий работников по программе пожарно технического минимума;

- Проведение противопожарных тренировок по эвакуации персонала АС при возникновении пожара; проверка знаний персонала требований норм и правил пожарной безопасности в объеме выполняемых должностных обязанностей

35. Руководители структурных подразделений несут непосредственную персональную ответственность за:

- разработку, согласование, организацию утверждения и ввода в действие, выполнение, контроль выполнения и оценку результативности выполнения общей и частных ПОКАС в своей сфере деятельности

- обеспечение безопасности работников и окружающей среды

- соблюдение требований НД, процедур и инструкций

- полноту, техническое содержание, последовательность и правильность распоряжений и предпринимаемых действий в сфере своих полномочий, достоверность и обоснованность оформляемой ими распорядительной, отчетной и другой документации

36. Работа с персоналом АС является одним из основных направлений производственной деятельности, обеспечивающей:

- Безопасность эксплуатации АС

- Безопасность, надежность и эффективность эксплуатации АС

- Надежность и эффективность эксплуатации АС

- Надежность эксплуатации АС

37. Обходы производственных рабочих мест проводятся с целью проверки:

- поддержания установленного режима работы оборудования; соблюдения персоналом порядка приема-сдачи смены, поддержания производственной и трудовой дисциплины;  ; правильного применения установленной системы нарядов-допусков при выполнении ремонтных и специальных работ; исправности и наличия на рабочих местах приспособлений и средств по технике безопасности, радиационной безопасности и пожарной безопасности

- выполнения персоналом производственных и должностных инструкций, поддержания установленного режима работы оборудования; соблюдения персоналом порядка приема-сдачи смены, ведения оперативной документации, поддержания производственной и трудовой дисциплины;  исправности и наличия на рабочих местах приспособлений и средств по технике безопасности, радиационной безопасности и пожарной безопасности;  состояния гигиены труда на рабочих местах

- выполнения персоналом производственных и должностных инструкций, поддержания установленного режима работы оборудования;  соблюдения персоналом порядка приема-сдачи смены, ведения оперативной документации, поддержания производственной и трудовой дисциплины;  своевременного выявления персоналом имеющихся дефектов и неполадок в работе оборудования и оперативного принятия необходимых мер по их устранению; правильного применения установленной системы нарядов-допусков при выполнении ремонтных и специальных работ; исправности и наличия на рабочих местах приспособлений и средств по технике безопасности, радиационной безопасности и пожарной безопасности;  состояния гигиены труда на рабочих местах; наличия и состояния нормативной документации в соответствии с утвержденным перечнем

- выполнения персоналом производственных и должностных инструкций, поддержания производственной и трудовой дисциплины; своевременного выявления персоналом имеющихся дефектов и неполадок в работе оборудования и оперативного принятия необходимых мер по их устранению;  состояния гигиены труда на рабочих местах; наличия и состояния нормативной документации в соответствии с утвержденным перечнем

38. Графики для проведения обходов и осмотров рабочих мест на АС утверждаются:

- для руководителей АС (директор, главный инженер и их заместители) - директором АС;  для руководителей подразделений - заместителями директора или главного инженера по подчиненности

- директором АС и заместителями директора или главного инженера по подчиненности

- заместителями директора или главного инженера по подчиненности

- для руководителей АС (директор, главный инженер и их заместители) - директором АС

39. Обходы рабочих мест должны быть организованы так, чтобы все рабочие места посещались руководителями (заместителями руководителей) подразделений:

- не реже одного раза в неделю в своих подразделениях

- не реже одного раза в десять дней в своих подразделениях

- два раза в неделю в своих подразделениях

- не реже одного раза в две недели в своих подразделениях

40. Графики обходов рабочих мест подразделений должны предусматривать:

- один ночной обход в месяц

- один ночной обход в две недели

- два ночных обхода в месяц

- ночные обходы по усмотрению

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена:

Задания на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях.

Задание 1

Задача:
Вам, как инспектору, поручено провести целевую проверку участка кондиционирования твердых РАО цеха №5. Основание: плановая проверка на соответствие требованиям НП-002-15 «Сбор, переработка, хранение и кондиционирование жидких и твердых радиоактивных отходов. Требования безопасности» .
По результатам обхода и анализа документов вы выявили следующие данные:

- В журнале учета работ зафиксировано проведение операций по цементированию отходов 15.05.2024 (партия №245). В графе «Контрольная проверка монолита» (п. 5.6.7 НП-002-15) стоит подписание, но отсутствуют результаты испытаний на прочность (должны быть не менее 5 МПа).

- При осмотре территории склада временного хранения контейнеров выявлено, что два контейнера (маркировка КРТ-1 №1012 и №1013) установлены на расстоянии 0.8 м друг от друга, хотя по местной инструкции ПТБ-РО-05, регламентирующей хранение на данной площадке, минимальное расстояние должно быть 1.2 м.

- График планового контроля герметичности контейнеров, утвержденный начальником цеха, предусматривает проверку 20% партии ежеквартально. По данным журнала за 1 квартал 2024 года проверено 15% партии.

Вопросы:

- Составьте Фрагмент Акта целевой проверки (Форма ПОД-1), описав выявленные несоответствия. Для каждого несоответствия укажите, какому конкретному пункту нормативного документа оно противоречит.

- Сформулируйте предложения для включения в Предписание (Форма ПОД-2) по устранению выявленных несоответствий. Укажите сроки и ответственных (используйте типовые должности: начальник цеха, мастер участка).

- Проведите предварительный анализ: какое из выявленных несоответствий, по вашему мнению, представляет наибольший потенциальный риск для радиационной безопасности и почему?

Критерии оценки:

- Полнота и точность ссылок на нормативные документы.

- Правильность оформления фрагментов отчетных документов.

- Логичность и выполнимость предложенных корректирующих мероприятий.

- Глубина анализа рисков.

- Время выполнения: ≤ 30 минут.

13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации:

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации Инспектор по контролю обеспечения безопасности (6 уровень квалификации) принимается при совместном выполнении двух условий:

1. Теоретическое задание должно быть выполнено не менее чем на 75 % (для допуска к практической части экзамена).

2. Практические задания 1 и 2 – должны быть выполнены с результатом 100%

14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств:

- МР 1.1.4.04.1611-2019 «Организация и проведение целевых производственных проверок состояния безопасности при эксплуатации атомных станций на основе риск-ориентированного подхода.

- «Проведение анализа состояния и тенденций безопасности по результатам инспекционной деятельности. MT 1.1.4.02.1207-2017

- Подготовка, проведение и оценка результатов инспекционных и производственных проверок безопасности и качества для безопасности атомных станций. Методические рекомендации МР 1.1.4.04.1718-2020

- МР 1.3.2.09.0195-2016 «Подготовка, проведение и оценка результатов инспекционных и производственных проверок безопасности и качества для безопасности атомных станций. Методические рекомендации» (далее Методические рекомендации, приложение).

- ПО 1.3.2.01.0198-2014.Организация производственного контроля состояния безопасности на атомных станциях

- Система управления промышленной безопасностью. положение. РД ЭО 1.1.2.01.0817-2016

- Eдиный отраслевой стандарт «Управление эффективностью деятельности работников Госкорпорации Росатом»

- Методические указания по формированию условий действия лицензий на виды деятельности в области использования атомной энергии. федеральная служба

- По экологическому, технологическому и атомному надзору

- СТО 1.1.1.04.001.0802-2015 «Производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах. Положение»

- Федеральный закон от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии».

- Санитарные правила НРБ-99/2009. Нормы радиационной безопасности.

- Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии:

НП-001-15 «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций».

НП-002-15 «Сбор, переработка, хранение и кондиционирование жидких и твердых радиоактивных отходов. Требования безопасности».

- Основные правила обеспечения эксплуатации атомных станций (ОПЭА), утвержденные Ростехнадзором.

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

- Приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».

- Трудовой Кодекс Российской Федерации (в части требований охраны труда).