УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «4» октября 2024 г. № 446н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Машинист котлов в атомной энергетике

(наименование профессионального стандарта)

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	2

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	4

3.1. Обобщенная трудовая функция	4

3.2. Обобщенная трудовая функция	8

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	12

V. Сокращения, используемые в профессиональном стандарте	12

I. Общие сведения

| Эксплуатация и обслуживание котлов в атомной энергетике |  |  |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | код |

Краткое описание вида профессиональной деятельности

Обеспечение работы основного и вспомогательного оборудования котельной на объектах использования атомной энергии

Группа занятий

| 8182 | Операторы паровых машин и бойлерных установок | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к области профессиональной деятельности

| 24 | Атомная промышленность |
| --- | --- |
| (код ОПД) | (наименование области профессиональной деятельности) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 35.11.3 | Производство электроэнергии атомными электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций |
| --- | --- |

(код ОКВЭД)                                                     (наименование вида экономической деятельности)

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | Возможные наименования должностей, профессий рабочих | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| А | Обслуживание отдельных узлов и агрегатов котельного оборудования и систем трубопроводов ОИАЭ (перечень сокращений приведен в разделе V профессионального стандарта) | 3 | Машинист котлов 3-го разряда Машинист котлов 4-го разряда Машинист котлов 5-го разряда Машинист котлов 6-го разряда Машинист-обходчик по котельному оборудованию | Текущее обслуживание отдельных узлов и агрегатов котельного оборудования и систем трубопроводов | A/01.3 | 3 |
|  |  |  |  | Поддержание рабочих параметров обслуживаемого котельного оборудования и систем трубопроводов ОИАЭ | A/02.3 | 3 |
| B | Обеспечение бесперебойной эксплуатации котельного оборудования и систем трубопроводов ОИАЭ в зоне ответственности | 4 | Старший машинист котельного оборудования Машинист котлов 7-го разряда Машинист котлов 8-го разряда | Осуществление технического обслуживания и ремонта котельного оборудования и систем трубопроводов ОИАЭ в зоне ответственности | B/01.4 | 4 |
|  |  |  |  | Эксплуатация котельного оборудования и систем трубопроводов ОИАЭ в зоне ответственности | B/02.4 | 4 |
|  |  |  |  | Координация деятельности подчиненного персонала | B/03.4 | 4 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Обслуживание отдельных узлов и агрегатов котельного оборудования и систем трубопроводов ОИАЭ | Код | А | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Машинист котлов 3-го разряда Машинист котлов 4-го разряда Машинист котлов 5-го разряда Машинист котлов 6-го разряда Машинист-обходчик по котельному оборудованию |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих (до одного года) |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | - |

| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Обучение и первичная аттестация машинистов (кочегаров) и операторов котельной должны проводиться в профессионально-технических училищах, учебно-курсовых комбинатах (курсах), а также на курсах, специально создаваемых предприятиями. Индивидуальная подготовка указанного персонала не допускается |
| --- | --- |
| Другие характеристики | Присвоение разряда осуществляется с учетом уровня развития профессиональных компетенций работника, приобретенного опыта и сложности выполняемой работы |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8182 | Операторы паровых машин и бойлерных установок |
| ЕТКС | § 13 | Машинист котлов 3-6 разряд |
|  | § 14 | Машинист-обходчик по котельному оборудованию |
| ОКПДТР | 102210 | Машинист котлов |
|  | 102542 | Машинист - обходчик по котельному оборудованию |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Текущее обслуживание отдельных узлов и агрегатов котельного оборудования и систем трубопроводов ОИАЭ | Код | A/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Осуществление обходов и осмотров закрепленного оборудования для проверки его состояния и условий эксплуатации |
| --- | --- |
|  | Принятие мер по устранению несоответствий и отклонений, выявленных при осмотрах оборудования в рамках своей компетенции |
|  | Выполнение профилактических работ на отдельных узлах и агрегатах обслуживаемого оборудования согласно инструкциям по эксплуатации |
|  | Выполнение операций технического обслуживания узлов и агрегатов обслуживаемого оборудования согласно инструкциям по эксплуатации |
|  | Устранение мелких неисправностей отдельных узлов и агрегатов котельного оборудования и систем трубопроводов, не требующих привлечения ремонтного персонала |
|  | Оформление оперативных записей о состоянии оборудования, несоответствиях и отклонениях, выявленных во время обходов и осмотров оборудования |
| Необходимые умения | Выполнять прием и передачу смены согласно инструкциям |
|  | Проверять состояние и готовность рабочего места, наличие комплекта документации, наличие и исправность приборов и оборудования, СИЗ, первичных средств пожаротушения |
|  | Выполнять проверки и опробования технологической, аварийной и пожарной сигнализации, технологических защит, аварийного включения резерва и блокировок в рамках своей компетенции |
|  | Подбирать и подготавливать к работе СИЗ, приборы, инструменты и оборудование для выполнения работ согласно полученному заданию |
|  | Выполнять пуск, останов, опробование обслуживаемых узлов и агрегатов котельного оборудования и систем трубопроводов, переходы по оборудованию в рамках своей компетенции |
|  | Выполнять промывку и очистку обслуживаемых узлов и агрегатов котельного оборудования и систем трубопроводов |
|  | Выявлять неисправности, несоответствия и отклонения в работе обслуживаемых узлов и агрегатов котельного оборудования и систем трубопроводов |
|  | Четко и грамотно формулировать и вносить записи в оперативную документацию |
|  | В случаях нештатных ситуаций, экстремальных природных и других внешних воздействий выполнять предписания инструкций и положений, действующих на атомных станциях |
|  | Пользоваться первичными средствами пожаротушения и средствами индивидуальной защиты |
| Необходимые знания | Технологический процесс производства тепловой и электрической энергии на атомной станции |
|  | Устройство, принцип работы и технические характеристики котла и вспомогательного оборудования |
|  | Тепловые защиты и тепловые схемы котельной установки |
|  | Параметры качества воды и пара |
|  | Средства измерения, принципиальные схемы теплового контроля и автоматики |
|  | Допустимые отклонения рабочих параметров котельного и вспомогательного оборудования |
|  | Способы корректировки и настройки рабочих параметров обслуживаемого оборудования |
|  | Технологические регламенты и производственные инструкции по обслуживанию и эксплуатации котельного и вспомогательного оборудования |
|  | Требования охраны труда, нормы и правила экологической, пожарной, ядерной и радиационной безопасности и взрывобезопасности |
|  | Оформление оперативной документации |
|  | Порядок приема-передачи смены |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Поддержание рабочих параметров обслуживаемого котельного оборудования и систем трубопроводов ОИАЭ | Код | A/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Контроль параметров работы обслуживаемого оборудования в различных режимах |
| --- | --- |
|  | Корректировка параметров работы оборудования при выявлении отклонений в рамках своей компетенции |
|  | Информирование (составление сообщения) вышестоящего руководства в случае выявления неисправностей или нарушении работоспособности обслуживаемого оборудования |
| Необходимые умения | Осуществлять контроль работы обслуживаемого оборудования по показаниям средств измерений |
|  | Выявлять отклонения от заданного режима работы оборудования |
|  | Выполнять регулировку основных рабочих параметров обслуживаемого оборудования |
|  | Выявлять неисправности в работе обслуживаемого оборудования |
|  | Выполнять оперативные переключения на оборудовании, устройствах и технологических системах в рамках своей компетенции |
|  | В случаях нештатных ситуаций, экстремальных природных и других внешних воздействий выполнять предписания инструкций и положений, действующих на атомных станциях |
|  | Пользоваться первичными средствами пожаротушения и средствами индивидуальной защиты |
| Необходимые знания | Технологический процесс производства тепловой и электрической энергии на атомной станции |
|  | Устройство, принцип работы и технические характеристики котла и вспомогательного оборудования |
|  | Тепловые защиты и тепловые схемы котельной установки |
|  | Средства измерения, принципиальные схемы теплового контроля и автоматики |
|  | Контролируемые параметры работы обслуживаемого оборудования |
|  | Допустимые отклонения рабочих параметров котельного и вспомогательного оборудования |
|  | Технологические регламенты и производственные инструкции по обслуживанию и эксплуатации котельного и вспомогательного оборудования |
|  | Требования охраны труда, нормы и правила экологической, пожарной, ядерной и радиационной безопасности и взрывобезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Обеспечение бесперебойной эксплуатации котельного оборудования и систем трубопроводов ОИАЭ в зоне ответственности | Код | B | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Старший машинист котельного оборудования Машинист котлов 7-го разряда Машинист котлов 8-го разряда |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) или Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | При наличии профессионального обучения стаж работы - не менее 1 года в должности машинист котлов/машинист-обходчик по котельному оборудованию |

| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Обучение и первичная аттестация машинистов (кочегаров) и операторов котельной должны проводиться в профессионально-технических училищах, учебно-курсовых комбинатах (курсах), а также на курсах, специально создаваемых предприятиями. Индивидуальная подготовка указанного персонала не допускается |
| --- | --- |
| Другие характеристики | Присвоение разряда осуществляется с учетом уровня развития профессиональных компетенций работника, приобретенного опыта и сложности выполняемой работы |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8182 | Операторы паровых машин и бойлерных установок |
| ЕТКС | § 13 | Машинист котлов 7-8 разряд |
|  | § 36. | Старший машинист котельного оборудования |
| ОКПДТР | 104913 | Старший машинист котельного оборудования |
| Перечни СПО | 13.01.01 | Машинист котлов |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Осуществление технического обслуживания и ремонта котельного оборудования и систем трубопроводов ОИАЭ в зоне ответственности | Код | B/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Сбор информации о состоянии оборудования для подготовки предложений по формированию плана-графика профилактического обслуживания и ремонтов |
| --- | --- |
|  | Осуществление осмотра и оценки состояния обслуживаемого оборудования для определения объемов работ и потребностей в материалах, инструментах и оборудовании для выполнения профилактического обслуживания/ремонтов |
|  | Выполнение операций технического обслуживания согласно эксплуатационной документации на обслуживаемое оборудование |
|  | Выполнение работ по выводу обслуживаемого оборудования в ремонт в рамках своей компетенции |
|  | Выполнение ремонтных работ на обслуживаемом оборудовании в рамках своей компетенции |
|  | Контроль соблюдения сроков и объемов работ специализированными бригадами или внешними подрядчиками в рамках своей компетенции |
|  | Оформление технической документации по выполненным работам по обслуживанию/ремонту обслуживаемого оборудования |
| Необходимые умения | Выполнять обходы и осмотры котельного оборудования и систем трубопроводов для оценки текущего состояния и условий эксплуатации |
|  | Выполнять диагностику оборудования |
|  | Выявлять неисправности, несоответствия и потенциальные угрозы нормальному функционированию обслуживаемого оборудования |
|  | Выполнять пуск, останов, опробование котельного оборудования и систем трубопроводов, переходы по оборудованию |
|  | Проводить проверки и опробования технологической, аварийной и пожарной сигнализации, технологических защит, аварийного включения резерва и блокировок |
|  | Организовывать сбор информации о состоянии оборудования от подчиненного персонала |
|  | Формулировать предложения к планам и графикам обслуживания и ремонта оборудования |
|  | Определять потребности в материалах, инструментах, приборах и оборудовании для выполнения технического обслуживания, профилактических и ремонтных работ обслуживаемого оборудования |
|  | Контролировать состояние и требования безопасности рабочих мест при проведении ремонтных работ в рамках своей компетенции |
| Необходимые знания | Этапы и мероприятия по выводу оборудования в ремонт |
|  | Виды ремонтов и состав ремонтных работ |
|  | Технологические регламенты и производственные инструкции по обслуживанию и эксплуатации котельного и вспомогательного оборудования |
|  | Требования охраны труда, нормы и правила экологической, пожарной, ядерной и радиационной безопасности и взрывобезопасности |
|  | Оформление технической документации по ремонту и обслуживанию котельного оборудования |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Эксплуатация котельного оборудования и систем трубопроводов ОИАЭ в зоне ответственности | Код | B/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Ведение режима работы котлов в соответствии с графиком нагрузок |
| --- | --- |
|  | Мониторинг технологических параметров работы оборудования с учетом режима |
|  | Анализ данных мониторинга для принятия решений о необходимости корректировки работы оборудования |
|  | Выполнение регулировок и настроек работы оборудования для достижения оптимальных параметров рабочего процесса |
|  | Оформление документации по эксплуатации оборудования |
| Необходимые умения | Изменять режим работы оборудования в технологических схемах |
|  | Выполнять оперативные переключения на оборудовании, устройствах и технологических системах |
|  | Проводить проверки и опробования технологической, аварийной и пожарной сигнализации, технологических защит, аварийного включения резерва и блокировок |
|  | Выполнять корректировку параметров работы оборудования |
|  | Разрабатывать предложения по оптимизации нагрузки и увеличению производительности оборудования |
| Необходимые знания | Технологический процесс производства тепловой и электрической энергии на атомной станции |
|  | Устройство, принцип работы и технические характеристики котла и вспомогательного оборудования |
|  | Тепловые защиты и тепловые схемы котельной установки |
|  | Параметры качества воды и пара |
|  | Средства измерения, принципиальные схемы теплового контроля и автоматики |
|  | Допустимые отклонения рабочих параметров котельного и вспомогательного оборудования |
|  | Способы корректировки и настройки рабочих параметров обслуживаемого оборудования |
|  | Технологические регламенты и производственные инструкции по обслуживанию и эксплуатации котельного и вспомогательного оборудования |
|  | Требования охраны труда, нормы и правила экологической, пожарной, ядерной и радиационной безопасности и взрывобезопасности |
|  | Оформление технической документации |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Координация деятельности подчиненного персонала | Код | B/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Осуществление формирования и распределения производственных заданий и поручений для подчиненного персонала |
| --- | --- |
|  | Консультирование подчиненных работников по особенностям выполнения порученных заданий |
|  | Организация безопасных условий труда подчиненных работников в рамках своей компетенции |
|  | Контроль состояния рабочих мест подчиненного персонала в рамках своей компетенции |
|  | Контроль соблюдения технологической дисциплины, технологических инструкций, положений эксплуатационной документации |
|  | Контроль соблюдения подчиненными работниками требований охраны труда, экологической, пожарной, ядерной и радиационной безопасности и взрывобезопасности |
| Необходимые умения | Анализировать данные оперативной и технической документации |
|  | Определять ответственных за выполнение работ с учетом квалификаций и компетенций персонала |
|  | Разрабатывать инструкции для подчиненных работников в рамках своей компетенции |
|  | Оценивать результаты выполненных работ в рамках своей компетенции |
|  | Руководить действиями подчиненных в нештатных и аварийных ситуациях в рамках своей компетенции |
| Необходимые знания | Трудовое законодательство Российской Федерации в области трудового распорядка и дисциплины труда, охраны труда |
|  | Методы мотивации персонала |
|  | Приемы эффективной коммуникации |
|  | Требования охраны труда, нормы и правила экологической, пожарной, ядерной и радиационной безопасности и взрывобезопасности |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

ОООР «Союз работодателей атомной промышленности, энергетики и науки России», город Москва

Генеральный директор Хитров Андрей Юрьевич

4.2. Наименования организаций-разработчиков

|  | АО «Концерн Росэнергоатом», город Москва |
| --- | --- |
|  | ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва |
|  | Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Балаковская атомная станция», город Балаково Саратовской области |
|  | Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Билибинская атомная станция», город Билибино Чукотского автономного округа |
|  | Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Курская атомная станция», город Курчатов Курской области |
|  | Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция», город Нововоронеж Воронежской области |

V. Сокращения, используемые в профессиональном стандарте

ОИАЭ – объект использования атомной энергии.

СИЗ - средства индивидуальной защиты.

Общероссийский классификатор занятий.

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779) с изменением, внесенным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 марта 2017 г. № 254н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 марта 2017 г., регистрационный № 46168).

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. N 163 "Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет"; статья 265 Трудового кодекса Российской Федерации.

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. N 988н/1420н "Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры" (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный N 62278), действует до 1 апреля 2027 г.; приказ Минздрава России от 28 января 2021 г. N 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры" (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный N 62277) с изменениями, внесенными приказом Минздрава России от 1 февраля 2022 г. N 44н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2022 г., регистрационный N 67206), действует до 1 апреля 2027 г.

Приказ Минстроя РФ от 28.08.1992 N 205 "О правилах устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/кв. см), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева не выше 388 к (115 °С)".

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих.

ОК 016-2025. Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов" (принят и введен в действие Приказом Росстандарта от 16.05.2025 N 423-ст).

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 мая 2022 г. № 336 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования и установлении соответствия отдельных профессий и специальностей среднего профессионального образования, указанных в этих перечнях, профессиям и специальностям среднего профессионального образования, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 июня 2022 г., регистрационный № 68887) с изменениями, внесенными приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 12 мая 2023 г. № 359 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2023 г., регистрационный № 73797), от 25 сентября 2023 г. № 717 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 октября 2023 г., регистрационный № 75754), от 27 апреля 2024 г. № 289 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 мая 2024 г., регистрационный № 78367).